## ФормКЗ_ПС110кВ Ключ за 21.12.22
Контрольные замеры по ПС 110/35/6 кВ Ключи
Дата: 21.12.2022 г.
[12 empty] | 0:00 | [5 empty] | 1:00 | [5 empty] | 2:00 | [5 empty] | 3:00 | [5 empty] | 4:00 | [5 empty] | 5:00 | [5 empty] | 6:00 | [5 empty] | 7:00 | [5 empty] | 8:00 | [5 empty] | 9:00 | [5 empty] | 10:00 | [5 empty] | 11:00 | [5 empty] | 12:00 | [5 empty] | 13:00 | [5 empty] | 14:00 | [5 empty] | 15:00 | [5 empty] | 16:00 | [5 empty] | 17:00 | [5 empty] | 18:00 | [5 empty] | 19:00 | [5 empty] | 20:00 | [5 empty] | 21:00 | [5 empty] | 22:00 | [5 empty] | 23:00
Трансформаторы
ДН | Sном | dPхх | dQхх | Класс U |  | СШ(С) |  | dPкз |  | Uк |  | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ
Т1 | 25 |  |  | 110 |  | <нет>
|  |  |  | 35 |  | 1С
|  |  |  | 6 |  | 1С | [6 empty] | 4.849 |  | 2.279 |  |  |  | 7.661 |  | 3.46 |  |  |  | 5.897 |  | 2.7 |  |  |  | 6.721 |  | 3.233 |  |  |  | 5.695 |  | 2.527 |  |  |  | 7.513 |  | 3.438 |  |  |  | 4.367 |  | 2.002 |  |  |  | 5 |  | 2.365 |  |  |  | 4.716 |  | 2.243 |  |  |  | 6.206 |  | 2.956 |  |  |  | 4.64 |  | 2.149 |  |  |  | 7.999 |  | 3.73 |  |  |  | 6.419 |  | 3.074 |  |  |  | 7.7 |  | 3.51 |  |  |  | 5.029 |  | 2.495 |  |  |  | 4.759 |  | 2.297 |  |  |  | 3.978 |  | 2.135 |  |  |  | 6.458 |  | 3.388 |  |  |  | 4.37 |  | 2.261 |  |  |  | 6.023 |  | 3.164 |  |  |  | 3.899 |  | 1.973 |  |  |  | 6.185 |  | 3.132 |  |  |  | 2.938 |  | 1.62 |  |  |  | 2.804 |  | 1.541
Положение РПН (ПБВ) / ВДТ:
Т2 | 25 |  |  | 110 |  | <нет>
|  |  |  | 35 |  | 1С | [5 empty] | 130 | 7.358 |  | 2.575 |  |  | 130 | 7.115 |  | 2.472 |  |  | 130 | 7.075 |  | 2.549 |  |  | 130 | 7.001 |  | 2.503 |  |  | 130 | 7.035 |  | 2.587 |  |  | 130 | 7.241 |  | 2.547 |  |  | 130 | 7.459 |  | 2.663 |  |  | 130 | 7.709 |  | 2.644 |  |  | 130 | 7.841 |  | 2.556 |  |  | 130 | 7.871 |  | 2.547 |  |  | 130 | 8.024 |  | 2.64 |  |  | 130 | 7.829 |  | 2.68 |  |  | 130 | 7.493 |  | 2.654 |  |  | 130 | 7.495 |  | 2.625 |  |  | 130 | 7.98 |  | 2.9 |  |  | 130 | 8.039 |  | 2.8777 |  |  | 130 | 8.114 |  | 2.791 |  |  | 130 | 8.352 |  | 2.82 |  |  | 130 | 8.543 |  | 2.909 |  |  | 130 | 8.461 |  | 2.848 |  |  | 130 | 8.606 |  | 2.913 |  |  | 130 | 8.335 |  | 2.778 |  |  | 130 | 8.219 |  | 2.801 |  |  | 130 | 8.075 |  | 2.825
|  |  |  | 6 |  | 2С | [6 empty] | 6.448 |  | 2.182 |  |  |  | 8.345 |  | 2.927 |  |  |  | 6.772 |  | 2.38 |  |  |  | 8.456 |  | 3.042 |  |  |  | 6.707 |  | 2.362 |  |  |  | 8.575 |  | 2.97 |  |  |  | 6.278 |  | 2.178 |  |  |  | 5.9222 |  | 1.966 |  |  |  | 6.552 |  | 2.131 |  |  |  | 8.406 |  | 2.898 |  |  |  | 7.283 |  | 2.495 |  |  |  | 8.68 |  | 3.013 |  |  |  | 7.002 |  | 2.491 |  |  |  | 8.658 |  | 3.085 |  |  |  | 6.354 |  | 2.142 |  |  |  | 5.843 |  | 1.886 |  |  |  | 7.229 |  | 2.38 |  |  |  | 9.112 |  | 3.244 |  |  |  | 7.283 |  | 2.372 |  |  |  | 9.122 |  | 3.085 |  |  |  | 7.308 |  | 2.254 |  |  |  | 8.928 |  | 2.819 |  |  |  | 7.434 |  | 2.383 |  |  |  | 6.613 |  | 2.106
Положение РПН (ПБВ) / ВДТ:
Итого: |  |  |  | 110 кВ | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 35 кВ | [7 empty] | 130 | 7.358 |  | 2.575 |  |  | 130 | 7.115 |  | 2.472 |  |  | 130 | 7.075 |  | 2.549 |  |  | 130 | 7.001 |  | 2.503 |  |  | 130 | 7.035 |  | 2.587 |  |  | 130 | 7.241 |  | 2.547 |  |  | 130 | 7.459 |  | 2.663 |  |  | 130 | 7.709 |  | 2.644 |  |  | 130 | 7.841 |  | 2.556 |  |  | 130 | 7.871 |  | 2.547 |  |  | 130 | 8.024 |  | 2.64 |  |  | 130 | 7.829 |  | 2.68 |  |  | 130 | 7.493 |  | 2.654 |  |  | 130 | 7.495 |  | 2.625 |  |  | 130 | 7.98 |  | 2.9 |  |  | 130 | 8.039 |  | 2.8777 |  |  | 130 | 8.114 |  | 2.791 |  |  | 130 | 8.352 |  | 2.82 |  |  | 130 | 8.543 |  | 2.909 |  |  | 130 | 8.461 |  | 2.848 |  |  | 130 | 8.606 |  | 2.913 |  |  | 130 | 8.335 |  | 2.778 |  |  | 130 | 8.219 |  | 2.801 |  |  | 130 | 8.075 |  | 2.825
|  |  |  | 6 кВ | [7 empty] | 0 | 11.297 |  | 4.461 |  |  | 0 | 16.006 |  | 6.387 |  |  | 0 | 12.669 |  | 5.08 |  |  | 0 | 15.177 |  | 6.275 |  |  | 0 | 12.402 |  | 4.889 |  |  | 0 | 16.088 |  | 6.408 |  |  | 0 | 10.645 |  | 4.18 |  |  | 0 | 10.9222 |  | 4.331 |  |  | 0 | 11.268 |  | 4.374 |  |  | 0 | 14.612 |  | 5.854 |  |  | 0 | 11.923 |  | 4.644 |  |  | 0 | 16.679 |  | 6.743 |  |  | 0 | 13.421 |  | 5.565 |  |  | 0 | 16.358 |  | 6.595 |  |  | 0 | 11.383 |  | 4.637 |  |  | 0 | 10.602 |  | 4.183 |  |  | 0 | 11.207 |  | 4.515 |  |  | 0 | 15.57 |  | 6.632 |  |  | 0 | 11.653 |  | 4.633 |  |  | 0 | 15.145 |  | 6.249 |  |  | 0 | 11.207 |  | 4.227 |  |  | 0 | 15.113 |  | 5.951 |  |  | 0 | 10.372 |  | 4.003 |  |  | 0 | 9.417 |  | 3.647
Переменные потери, МВА |  |  |  | dPпер + djQпер |  |  |  | №1 |  |  |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0
[8 empty] | №2 |  |  |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0
Нагрузка, приведенная к шинам 110 кВ, с учетом потерь, МВА |  |  |  | Sрасч |  |  |  | №1 |  |  |  | 4.849 |  | + j |  | 2.279 |  | 7.661 |  | + j |  | 3.46 |  | 5.897 |  | + j |  | 2.7 |  | 6.721 |  | + j |  | 3.233 |  | 5.695 |  | + j |  | 2.527 |  | 7.513 |  | + j |  | 3.438 |  | 4.367 |  | + j |  | 2.002 |  | 5 |  | + j |  | 2.365 |  | 4.716 |  | + j |  | 2.243 |  | 6.206 |  | + j |  | 2.956 |  | 4.64 |  | + j |  | 2.149 |  | 7.999 |  | + j |  | 3.73 |  | 6.419 |  | + j |  | 3.074 |  | 7.7 |  | + j |  | 3.51 |  | 5.029 |  | + j |  | 2.495 |  | 4.759 |  | + j |  | 2.297 |  | 3.978 |  | + j |  | 2.135 |  | 6.458 |  | + j |  | 3.388 |  | 4.37 |  | + j |  | 2.261 |  | 6.023 |  | + j |  | 3.164 |  | 3.899 |  | + j |  | 1.973 |  | 6.185 |  | + j |  | 3.132 |  | 2.938 |  | + j |  | 1.62 |  | 2.804 |  | + j |  | 1.541
[8 empty] | №2 |  |  |  | 13.806 |  | + j |  | 4.757 |  | 15.46 |  | + j |  | 5.399 |  | 13.847 |  | + j |  | 4.929 |  | 15.457 |  | + j |  | 5.545 |  | 13.742 |  | + j |  | 4.949 |  | 15.816 |  | + j |  | 5.517 |  | 13.737 |  | + j |  | 4.841 |  | 13.6312 |  | + j |  | 4.61 |  | 14.393 |  | + j |  | 4.687 |  | 16.277 |  | + j |  | 5.445 |  | 15.307 |  | + j |  | 5.135 |  | 16.509 |  | + j |  | 5.693 |  | 14.495 |  | + j |  | 5.145 |  | 16.153 |  | + j |  | 5.71 |  | 14.334 |  | + j |  | 5.042 |  | 13.882 |  | + j |  | 4.7637 |  | 15.343 |  | + j |  | 5.171 |  | 17.464 |  | + j |  | 6.064 |  | 15.826 |  | + j |  | 5.281 |  | 17.583 |  | + j |  | 5.933 |  | 15.914 |  | + j |  | 5.167 |  | 17.263 |  | + j |  | 5.597 |  | 15.653 |  | + j |  | 5.184 |  | 14.688 |  | + j |  | 4.931
[8 empty] | Сумма |  |  |  | 18.655 |  | + j |  | 7.036 |  | 23.121 |  | + j |  | 8.859 |  | 19.744 |  | + j |  | 7.629 |  | 22.178 |  | + j |  | 8.778 |  | 19.437 |  | + j |  | 7.476 |  | 23.329 |  | + j |  | 8.955 |  | 18.104 |  | + j |  | 6.843 |  | 18.6312 |  | + j |  | 6.975 |  | 19.109 |  | + j |  | 6.93 |  | 22.483 |  | + j |  | 8.401 |  | 19.947 |  | + j |  | 7.284 |  | 24.508 |  | + j |  | 9.423 |  | 20.914 |  | + j |  | 8.219 |  | 23.853 |  | + j |  | 9.22 |  | 19.363 |  | + j |  | 7.537 |  | 18.641 |  | + j |  | 7.0607 |  | 19.321 |  | + j |  | 7.306 |  | 23.922 |  | + j |  | 9.452 |  | 20.196 |  | + j |  | 7.542 |  | 23.606 |  | + j |  | 9.097 |  | 19.813 |  | + j |  | 7.14 |  | 23.448 |  | + j |  | 8.729 |  | 18.591 |  | + j |  | 6.804 |  | 17.492 |  | + j |  | 6.472
Шины (секции)
Класс U |  | ДН |  | Подключение | [7 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U
35 |  | 1С |  | Т№2 - СН | [7 empty] | 35.2 | [5 empty] | 35.2 | [5 empty] | 35.2 | [5 empty] | 35.2 | [5 empty] | 35.2 | [5 empty] | 35.2 | [5 empty] | 35.2 | [5 empty] | 35.2 | [5 empty] | 35.2 | [5 empty] | 35.2 | [5 empty] | 35.2 | [5 empty] | 35.2 | [5 empty] | 35.2 | [5 empty] | 35.2 | [5 empty] | 35.2 | [5 empty] | 35.2 | [5 empty] | 35.2 | [5 empty] | 35.2 | [5 empty] | 35.2 | [5 empty] | 35.2 | [5 empty] | 35.2 | [5 empty] | 35.2 | [5 empty] | 35.2 | [5 empty] | 35.2
6 |  | 1С |  | Т№1 - НН | [7 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3
6 |  | 2С |  | Т№2 - НН | [7 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3
Присоединения
ДН |  |  |  | Уст.АЧР1 |  | Уст.АЧР2 |  | Уст.ЧАПВ |  | Уст.СОАЧР |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q
|  |  |  | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек
1С 35 кВ
В 35 кВ Т1
В 35 кВ Т2
В-35 кВ БИЗ | [11 empty] | 130 | 7.358 |  |  | 2.575 |  | 130 | 7.115 |  |  | 2.472 |  | 130 | 7.075 |  |  | 2.549 |  | 130 | 7.001 |  |  | 2.503 |  | 130 | 7.035 |  |  | 2.587 |  | 130 | 7.241 |  |  | 2.547 |  | 130 | 7.459 |  |  | 2.663 |  | 130 | 7.709 |  |  | 2.644 |  | 130 | 7.841 |  |  | 2.556 |  | 130 | 7.871 |  |  | 2.547 |  | 130 | 8.024 |  |  | 2.64 |  | 130 | 7.829 |  |  | 2.68 |  | 130 | 7.493 |  |  | 2.654 |  | 130 | 7.495 |  |  | 2.625 |  | 130 | 7.98 |  |  | 2.9 |  | 130 | 8.039 |  |  | 2.877 |  | 130 | 8.114 |  |  | 2.791 |  | 130 | 8.352 |  |  | 2.82 |  | 130 | 8.543 |  |  | 2.909 |  | 130 | 8.461 |  |  | 2.848 |  | 130 | 8.606 |  |  | 2.913 |  | 130 | 8.335 |  |  | 2.778 |  | 130 | 8.219 |  |  | 2.801 |  | 130 | 8.075 |  |  | 2.825
Небаланс по шине 1С 35 кВ | [12 empty] | 7.358 |  |  | 2.575 |  |  | 7.115 |  |  | 2.472 |  |  | 7.075 |  |  | 2.549 |  |  | 7.001 |  |  | 2.503 |  |  | 7.035 |  |  | 2.587 |  |  | 7.241 |  |  | 2.547 |  |  | 7.459 |  |  | 2.663 |  |  | 7.709 |  |  | 2.644 |  |  | 7.841 |  |  | 2.556 |  |  | 7.871 |  |  | 2.547 |  |  | 8.024 |  |  | 2.64 |  |  | 7.829 |  |  | 2.68 |  |  | 7.493 |  |  | 2.654 |  |  | 7.495 |  |  | 2.625 |  |  | 7.98 |  |  | 2.9 |  |  | 8.039 |  |  | 2.877 |  |  | 8.114 |  |  | 2.791 |  |  | 8.352 |  |  | 2.82 |  |  | 8.543 |  |  | 2.909 |  |  | 8.461 |  |  | 2.848 |  |  | 8.606 |  |  | 2.913 |  |  | 8.335 |  |  | 2.778 |  |  | 8.219 |  |  | 2.801 |  |  | 8.075 |  |  | 2.825
Небаланс по шинам 35 кВ | [12 empty] | 7.358 |  |  | 2.575 |  |  | 7.115 |  |  | 2.472 |  |  | 7.075 |  |  | 2.549 |  |  | 7.001 |  |  | 2.503 |  |  | 7.035 |  |  | 2.587 |  |  | 7.241 |  |  | 2.547 |  |  | 7.459 |  |  | 2.663 |  |  | 7.709 |  |  | 2.644 |  |  | 7.841 |  |  | 2.556 |  |  | 7.871 |  |  | 2.547 |  |  | 8.024 |  |  | 2.64 |  |  | 7.829 |  |  | 2.68 |  |  | 7.493 |  |  | 2.654 |  |  | 7.495 |  |  | 2.625 |  |  | 7.98 |  |  | 2.9 |  |  | 8.039 |  |  | 2.877 |  |  | 8.114 |  |  | 2.791 |  |  | 8.352 |  |  | 2.82 |  |  | 8.543 |  |  | 2.909 |  |  | 8.461 |  |  | 2.848 |  |  | 8.606 |  |  | 2.913 |  |  | 8.335 |  |  | 2.778 |  |  | 8.219 |  |  | 2.801 |  |  | 8.075 |  |  | 2.825
1С 6 кВ
В 6кВ Т1 (яч.10А) | [12 empty] | 4.849 |  |  | 2.279 |  |  | 7.661 |  |  | 3.46 |  |  | 5.897 |  |  | 2.7 |  |  | 6.721 |  |  | 3.233 |  |  | 5.695 |  |  | 2.527 |  |  | 7.513 |  |  | 3.438 |  |  | 4.367 |  |  | 2.002 |  |  | 5 |  |  | 2.365 |  |  | 4.716 |  |  | 2.243 |  |  | 6.206 |  |  | 2.956 |  |  | 4.64 |  |  | 2.149 |  |  | 7.999 |  |  | 3.73 |  |  | 6.419 |  |  | 3.074 |  |  | 7.7 |  |  | 3.51 |  |  | 5.029 |  |  | 2.495 |  |  | 4.759 |  |  | 2.297 |  |  | 3.978 |  |  | 2.135 |  |  | 6.458 |  |  | 3.388 |  |  | 4.37 |  |  | 2.261 |  |  | 6.023 |  |  | 3.164 |  |  | 3.899 |  |  | 1.973 |  |  | 6.185 |  |  | 3.132 |  |  | 2.938 |  |  | 1.62 |  |  | 2.804 |  |  | 1.541
СВ 6 кВ (яч.23)
Резерв (яч.1А)
РУ-15 Ввод 1 (яч.2А) | [11 empty] | 130 | 1.374 |  |  | 0.432 |  | 380 | 3.81 |  |  | 1.512 |  | 150 | 1.782 |  |  | 0.552 |  | 320 | 3.384 |  |  | 1.548 |  | 140 | 1.434 |  |  | 0.432 |  | 320 | 3.69 |  |  | 1.536 |  | 60 | 0.636 |  |  | 0.246 |  | 20 | 0.63 |  |  | 0.228 |  | 100 | 1.68 |  |  | 0.57 |  | 290 | 3.822 |  |  | 1.608 |  | 180 | 1.872 |  |  | 0.618 |  | 150 | 3.846 |  |  | 1.734 |  | 140 | 1.584 |  |  | 0.516 |  | 320 | 4.014 |  |  | 1.692 |  | 80 | 0.744 |  |  | 0.288 |  | 30 | 0.678 |  |  | 0.234 |  | 140 | 1.482 |  |  | 0.522 |  | 300 | 3.954 |  |  | 1.842 |  | 110 | 1.824 |  |  | 0.696 |  | 300 | 3.57 |  |  | 1.68 |  | 40 | 1.524 |  |  | 0.534 |  | 40 | 3.84 |  |  | 1.77 |  | 40 | 0.666 |  |  | 0.24 |  | 40 | 0.66 |  |  | 0.24
Посёлок 3 (яч.4А) | [11 empty] | 35 | 0.274 |  |  | 0.117 |  | 35 | 0.242 |  |  | 0.112 |  | 35 | 0.231 |  |  | 0.116 |  | 35 | 0.228 |  |  | 0.117 |  | 35 | 0.243 |  |  | 0.12 |  | 35 | 0.259 |  |  | 0.114 |  | 35 | 0.345 |  |  | 0.125 |  | 35 | 0.363 |  |  | 0.126 |  | 35 | 0.351 |  |  | 0.122 |  | 35 | 0.348 |  |  | 0.108 |  | 35 | 0.347 |  |  | 0.108 |  | 35 | 0.33 |  |  | 0.106 |  | 35 | 0.316 |  |  | 0.105 |  | 35 | 0.304 |  |  | 0.099 |  | 35 | 0.321 |  |  | 0.108 |  | 35 | 0.341 |  |  | 0.118 |  | 35 | 0.37 |  |  | 0.122 |  | 35 | 0.402 |  |  | 0.117 |  | 35 | 0.426 |  |  | 0.118 |  | 35 | 0.425 |  |  | 0.115 |  | 35 | 0.418 |  |  | 0.125 |  | 35 | 0.41 |  |  | 0.113 |  | 35 | 0.361 |  |  | 0.116 |  | 35 | 0.314 |  |  | 0.119
Резерв (яч.12)
Посёлок 2 (яч.15) | [11 empty] | 45 | 0.424 |  |  | 0.137 |  | 45 | 0.413 |  |  | 0.131 |  | 45 | 0.408 |  |  | 0.136 |  | 45 | 0.399 |  |  | 0.129 |  | 45 | 0.408 |  |  | 0.137 |  | 45 | 0.406 |  |  | 0.131 |  | 45 | 0.437 |  |  | 0.143 |  | 45 | 0.446 |  |  | 0.138 |  | 45 | 0.444 |  |  | 0.125 |  | 45 | 0.428 |  |  | 0.109 |  | 45 | 0.421 |  |  | 0.108 |  | 45 | 0.427 |  |  | 0.109 |  | 45 | 0.435 |  |  | 0.12 |  | 45 | 0.418 |  |  | 0.112 |  | 45 | 0.433 |  |  | 0.12 |  | 45 | 0.448 |  |  | 0.125 |  | 45 | 0.473 |  |  | 0.132 |  | 45 | 0.491 |  |  | 0.134 |  | 45 | 0.497 |  |  | 0.137 |  | 45 | 0.478 |  |  | 0.13 |  | 45 | 0.49 |  |  | 0.141 |  | 45 | 0.47 |  |  | 0.132 |  | 45 | 0.453 |  |  | 0.138 |  | 45 | 0.426 |  |  | 0.14
ПС 1, Т-1 (яч.16)
Резерв (яч.17)
ПС 13, Т-1 (яч.18) | [11 empty] | 20 | 0.179 |  |  | 0.117 |  | 20 | 0.179 |  |  | 0.114 |  | 20 | 0.179 |  |  | 0.119 |  | 20 | 0.178 |  |  | 0.116 |  | 20 | 0.179 |  |  | 0.12 |  | 20 | 0.178 |  |  | 0.116 |  | 20 | 0.181 |  |  | 0.124 |  | 20 | 0.18 |  |  | 0.12 |  | 20 | 0.179 |  |  | 0.111 |  | 20 | 0.179 |  |  | 0.107 |  | 20 | 0.179 |  |  | 0.109 |  | 20 | 0.179 |  |  | 0.11 |  | 20 | 0.178 |  |  | 0.114 |  | 20 | 0.179 |  |  | 0.111 |  | 20 | 0.178 |  |  | 0.116 |  | 20 | 0.179 |  |  | 0.116 |  | 20 | 0.18 |  |  | 0.116 |  | 20 | 0.178 |  |  | 0.112 |  | 20 | 0.179 |  |  | 0.115 |  | 20 | 0.178 |  |  | 0.113 |  | 20 | 0.178 |  |  | 0.118 |  | 20 | 0.178 |  |  | 0.114 |  | 20 | 0.179 |  |  | 0.118 |  | 20 | 0.179 |  |  | 0.119
Гидроузел 1 (яч.19) | [11 empty] | 3 | 0.033 |  |  | 0.003 |  | 3 | 0.033 |  |  | 0.003 |  | 3 | 0.032 |  |  | 0.003 |  | 3 | 0.032 |  |  | 0.002 |  | 3 | 0.035 |  |  | 0.003 |  | 3 | 0.034 |  |  | 0.003 |  | 3 | 0.034 |  |  | 0.003 |  | 3 | 0.033 |  |  | 0.003 |  | 3 | 0.035 |  |  | 0.003 |  | 3 | 0.031 |  |  | 0 |  | 3 | 0.03 |  |  | 0 |  | 3 | 0.031 |  |  | 0 |  | 3 | 0.03 |  |  | 0 |  | 3 | 0.03 |  |  | 0 |  | 3 | 0.031 |  |  | 0 |  | 3 | 0.031 |  |  | 0 |  | 3 | 0.033 |  |  | 0.001 |  | 3 | 0.033 |  |  | 0.002 |  | 3 | 0.034 |  |  | 0.003 |  | 3 | 0.037 |  |  | 0.003 |  | 3 | 0.035 |  |  | 0.003 |  | 3 | 0.036 |  |  | 0.002 |  | 3 | 0.035 |  |  | 0.003 |  | 3 | 0.035 |  |  | 0.003
БСК-1 (яч.20)
Резерв (яч.21)
Резерв (яч.22)
Резерв (яч.1)
Резерв (яч.2)
Резерв (яч.3)
Скважина 1 (яч.4) | [11 empty] | 25 | 0.261 |  |  | 0.11 |  | 25 | 0.255 |  |  | 0.106 |  | 25 | 0.258 |  |  | 0.111 |  | 25 | 0.256 |  |  | 0.109 |  | 25 | 0.26 |  |  | 0.113 |  | 25 | 0.279 |  |  | 0.126 |  | 25 | 0.302 |  |  | 0.145 |  | 25 | 0.313 |  |  | 0.149 |  | 25 | 0.286 |  |  | 0.119 |  | 25 | 0.262 |  |  | 0.093 |  | 25 | 0.27 |  |  | 0.1 |  | 25 | 0.288 |  |  | 0.113 |  | 25 | 0.296 |  |  | 0.121 |  | 25 | 0.273 |  |  | 0.103 |  | 25 | 0.272 |  |  | 0.106 |  | 25 | 0.279 |  |  | 0.109 |  | 25 | 0.287 |  |  | 0.114 |  | 25 | 0.281 |  |  | 0.108 |  | 25 | 0.303 |  |  | 0.127 |  | 25 | 0.317 |  |  | 0.136 |  | 25 | 0.319 |  |  | 0.142 |  | 25 | 0.304 |  |  | 0.127 |  | 25 | 0.304 |  |  | 0.131 |  | 25 | 0.303 |  |  | 0.132
ПС 14, Т-1 (яч.5) | [11 empty] | 5 | 0.036 |  |  | 0.054 |  | 5 | 0.036 |  |  | 0.052 |  | 5 | 0.041 |  |  | 0.055 |  | 5 | 0.042 |  |  | 0.053 |  | 5 | 0.042 |  |  | 0.056 |  | 5 | 0.041 |  |  | 0.053 |  | 5 | 0.045 |  |  | 0.059 |  | 5 | 0.045 |  |  | 0.056 |  | 5 | 0.067 |  |  | 0.051 |  | 5 | 0.058 |  |  | 0.055 |  | 5 | 0.051 |  |  | 0.055 |  | 5 | 0.047 |  |  | 0.044 |  | 5 | 0.041 |  |  | 0.045 |  | 5 | 0.044 |  |  | 0.047 |  | 5 | 0.05 |  |  | 0.059 |  | 5 | 0.053 |  |  | 0.063 |  | 5 | 0.046 |  |  | 0.052 |  | 5 | 0.057 |  |  | 0.051 |  | 5 | 0.056 |  |  | 0.054 |  | 5 | 0.056 |  |  | 0.051 |  | 5 | 0.057 |  |  | 0.06 |  | 5 | 0.056 |  |  | 0.056 |  | 5 | 0.056 |  |  | 0.06 |  | 5 | 0.04 |  |  | 0.057
ПС 3, Т-1 (яч.6) | [11 empty] | 10 | 0.105 |  |  | 0.164 |  | 10 | 0.104 |  |  | 0.156 |  | 10 | 0.103 |  |  | 0.162 |  | 10 | 0.106 |  |  | 0.164 |  | 10 | 0.095 |  |  | 0.148 |  | 10 | 0.101 |  |  | 0.147 |  | 10 | 0.101 |  |  | 0.158 |  | 10 | 0.11 |  |  | 0.166 |  | 10 | 0.114 |  |  | 0.163 |  | 10 | 0.129 |  |  | 0.178 |  | 10 | 0.117 |  |  | 0.169 |  | 10 | 0.112 |  |  | 0.152 |  | 10 | 0.095 |  |  | 0.135 |  | 10 | 0.101 |  |  | 0.139 |  | 10 | 0.095 |  |  | 0.135 |  | 10 | 0.099 |  |  | 0.14 |  | 10 | 0.107 |  |  | 0.158 |  | 10 | 0.113 |  |  | 0.155 |  | 10 | 0.099 |  |  | 0.141 |  | 10 | 0.1 |  |  | 0.14 |  | 10 | 0.095 |  |  | 0.143 |  | 10 | 0.102 |  |  | 0.144 |  | 10 | 0.104 |  |  | 0.158 |  | 10 | 0.114 |  |  | 0.171
Резерв (яч.7)
ПС 1, Т-2 (яч.8)
ПС 9 (яч.9) | [11 empty] | 40 | 0.39 |  |  | 0.132 |  | 40 | 0.366 |  |  | 0.126 |  | 40 | 0.366 |  |  | 0.126 |  | 40 | 0.366 |  |  | 0.126 |  | 40 | 0.372 |  |  | 0.132 |  | 40 | 0.366 |  |  | 0.126 |  | 40 | 0.378 |  |  | 0.144 |  | 40 | 0.384 |  |  | 0.138 |  | 40 | 0.378 |  |  | 0.108 |  | 40 | 0.366 |  |  | 0.12 |  | 40 | 0.366 |  |  | 0.114 |  | 40 | 0.36 |  |  | 0.114 |  | 40 | 0.378 |  |  | 0.132 |  | 40 | 0.39 |  |  | 0.126 |  | 40 | 0.39 |  |  | 0.132 |  | 40 | 0.39 |  |  | 0.138 |  | 40 | 0.384 |  |  | 0.132 |  | 40 | 0.396 |  |  | 0.138 |  | 40 | 0.456 |  |  | 0.144 |  | 40 | 0.438 |  |  | 0.138 |  | 40 | 0.414 |  |  | 0.156 |  | 40 | 0.39 |  |  | 0.126 |  | 40 | 0.408 |  |  | 0.144 |  | 40 | 0.414 |  |  | 0.156
РУ 12 Ввод 1 (яч.10) | [11 empty] | 100 | 2.028 |  |  |  |  | 240 | 2.448 |  |  |  |  | 270 | 2.73 |  |  |  |  | 200 | 1.962 |  |  |  |  | 300 | 2.868 |  |  |  |  | 240 | 2.388 |  |  |  |  | 220 | 2.154 |  |  |  |  | 270 | 2.736 |  |  |  |  | 130 | 1.392 |  |  |  |  | 70 | 0.708 |  |  |  |  | 100 | 1.05 |  |  |  |  | 100 | 2.442 |  |  |  |  | 240 | 3.15 |  |  |  |  | 310 | 2.196 |  |  |  |  | 210 | 2.634 |  |  |  |  | 260 | 2.328 |  |  |  |  | 230 | 0.696 |  |  |  |  | 70 | 0.642 |  |  |  |  | 65 | 0.636 |  |  |  |  | 65 | 0.63 |  |  |  |  | 330 | 0.648 |  |  |  |  | 100 | 0.648 |  |  |  |  | 100 | 0.654 |  |  |  |  | 100 | 0.594
Стройбаза ТП-20 (яч.11)
Резерв (яч.5А)
Резерв (яч.6А)
РУ 16 Ввод 1 (яч.7А)
Небаланс по шине 1С 6 кВ | [12 empty] | 9.953 |  |  | 3.545 |  |  | 15.547 |  |  | 5.772 |  |  | 12.027 |  |  | 4.08 |  |  | 13.674 |  |  | 5.597 |  |  | 11.631 |  |  | 3.788 |  |  | 15.255 |  |  | 5.79 |  |  | 8.98 |  |  | 3.149 |  |  | 10.24 |  |  | 3.489 |  |  | 9.642 |  |  | 3.615 |  |  | 12.537 |  |  | 5.334 |  |  | 9.343 |  |  | 3.53 |  |  | 16.061 |  |  | 6.212 |  |  | 12.922 |  |  | 4.362 |  |  | 15.649 |  |  | 5.939 |  |  | 10.177 |  |  | 3.559 |  |  | 9.585 |  |  | 3.34 |  |  | 8.036 |  |  | 3.484 |  |  | 13.005 |  |  | 6.047 |  |  | 8.88 |  |  | 3.796 |  |  | 12.252 |  |  | 5.67 |  |  | 8.077 |  |  | 3.395 |  |  | 12.619 |  |  | 5.716 |  |  | 6.158 |  |  | 2.728 |  |  | 5.883 |  |  | 2.678
2С 6 кВ
В 6кВ Т2 (яч.53) | [12 empty] | 6.448 |  |  | 2.182 |  |  | 8.345 |  |  | 2.927 |  |  | 6.772 |  |  | 2.38 |  |  | 8.456 |  |  | 3.042 |  |  | 6.707 |  |  | 2.362 |  |  | 8.575 |  |  | 2.97 |  |  | 6.278 |  |  | 2.178 |  |  | 5.922 |  |  | 1.966 |  |  | 6.552 |  |  | 2.131 |  |  | 8.406 |  |  | 2.898 |  |  | 7.283 |  |  | 2.495 |  |  | 8.68 |  |  | 3.013 |  |  | 7.002 |  |  | 2.491 |  |  | 8.658 |  |  | 3.085 |  |  | 6.354 |  |  | 2.142 |  |  | 5.843 |  |  | 1.886 |  |  | 7.229 |  |  | 2.38 |  |  | 9.112 |  |  | 3.244 |  |  | 7.283 |  |  | 2.372 |  |  | 9.122 |  |  | 3.085 |  |  | 7.308 |  |  | 2.254 |  |  | 8.928 |  |  | 2.819 |  |  | 7.434 |  |  | 2.383 |  |  | 6.613 |  |  | 2.106
СВ 6 кВ (яч.24)
БСК-2 (яч.25)
ПС 1, Т-3 (яч.26)
Эл. печь 2 (яч.27)
Эл. печь 1 (яч.28)
Посёлок 1 (яч.29) | [11 empty] | 20 | 0.229 |  |  | 0.078 |  | 20 | 0.214 |  |  | 0.077 |  | 20 | 0.212 |  |  | 0.079 |  | 20 | 0.205 |  |  | 0.075 |  | 20 | 0.221 |  |  | 0.081 |  | 20 | 0.269 |  |  | 0.09 |  | 20 | 0.303 |  |  | 0.095 |  | 20 | 0.323 |  |  | 0.094 |  | 20 | 0.334 |  |  | 0.086 |  | 20 | 0.325 |  |  | 0.073 |  | 20 | 0.327 |  |  | 0.071 |  | 20 | 0.315 |  |  | 0.075 |  | 20 | 0.311 |  |  | 0.082 |  | 20 | 0.301 |  |  | 0.075 |  | 20 | 0.325 |  |  | 0.082 |  | 20 | 0.323 |  |  | 0.083 |  | 20 | 0.33 |  |  | 0.086 |  | 20 | 0.335 |  |  | 0.086 |  | 20 | 0.344 |  |  | 0.091 |  | 20 | 0.336 |  |  | 0.089 |  | 20 | 0.341 |  |  | 0.092 |  | 20 | 0.333 |  |  | 0.091 |  | 20 | 0.307 |  |  | 0.088 |  | 20 | 0.287 |  |  | 0.09
Резерв (яч.30)
РУ 12 Ввод 2 (яч.31) | [11 empty] | 15 | 0.144 |  |  | 0.12 |  | 15 | 0.132 |  |  | 0.084 |  | 15 | 0.132 |  |  | 0.114 |  | 15 | 0.132 |  |  | 0.09 |  | 15 | 0.126 |  |  | 0.102 |  | 15 | 0.12 |  |  | 0.078 |  | 15 | 0.12 |  |  | 0.084 |  | 15 | 0.132 |  |  | 0.09 |  | 15 | 0.156 |  |  | 0.144 |  | 15 | 0.162 |  |  | 0.162 |  | 15 | 0.15 |  |  | 0.15 |  | 15 | 0.156 |  |  | 0.138 |  | 15 | 0.168 |  |  | 0.168 |  | 15 | 0.15 |  |  | 0.132 |  | 15 | 0.138 |  |  | 0.12 |  | 15 | 0.156 |  |  | 0.096 |  | 15 | 0.18 |  |  | 0.18 |  | 15 | 0.18 |  |  | 0.216 |  | 15 | 0.174 |  |  | 0.21 |  | 15 | 0.15 |  |  | 0.132 |  | 15 | 0.138 |  |  | 0.108 |  | 15 | 0.132 |  |  | 0.078 |  | 15 | 0.552 |  |  | 0.3 |  | 15 | 0.426 |  |  | 0.216
ПС 3, Т-2 (яч.32) | [11 empty] | 5 | 0.072 |  |  | 0.081 |  | 5 | 0.075 |  |  | 0.086 |  | 5 | 0.075 |  |  | 0.084 |  | 5 | 0.075 |  |  | 0.086 |  | 5 | 0.074 |  |  | 0.083 |  | 5 | 0.075 |  |  | 0.088 |  | 5 | 0.075 |  |  | 0.087 |  | 5 | 0.065 |  |  | 0.077 |  | 5 | 0.069 |  |  | 0.079 |  | 5 | 0.075 |  |  | 0.086 |  | 5 | 0.072 |  |  | 0.086 |  | 5 | 0.071 |  |  | 0.085 |  | 5 | 0.069 |  |  | 0.081 |  | 5 | 0.069 |  |  | 0.081 |  | 5 | 0.065 |  |  | 0.072 |  | 5 | 0.059 |  |  | 0.069 |  | 5 | 0.067 |  |  | 0.077 |  | 5 | 0.072 |  |  | 0.078 |  | 5 | 0.071 |  |  | 0.077 |  | 5 | 0.073 |  |  | 0.086 |  | 5 | 0.071 |  |  | 0.079 |  | 5 | 0.072 |  |  | 0.082 |  | 5 | 0.073 |  |  | 0.078 |  | 5 | 0.074 |  |  | 0.086
Резерв (яч.48)
Резерв (яч.49)
Посёлок 4 (яч.50)
Скважина 2 (яч.51) | [11 empty] | 100 | 1.088 |  |  | 0.163 |  | 100 | 1.041 |  |  | 0.154 |  | 100 | 1.079 |  |  | 0.163 |  | 100 | 1.069 |  |  | 0.159 |  | 100 | 1.04 |  |  | 0.16 |  | 100 | 1.102 |  |  | 0.166 |  | 100 | 1.122 |  |  | 0.174 |  | 100 | 1.087 |  |  | 0.166 |  | 100 | 1.054 |  |  | 0.151 |  | 100 | 1.052 |  |  | 0.144 |  | 100 | 1.05 |  |  | 0.139 |  | 100 | 1.034 |  |  | 0.14 |  | 100 | 1.013 |  |  | 0.141 |  | 100 | 1.03 |  |  | 0.142 |  | 100 | 1.076 |  |  | 0.151 |  | 100 | 1.036 |  |  | 0.149 |  | 100 | 1.072 |  |  | 0.154 |  | 100 | 1.152 |  |  | 0.175 |  | 100 | 1.169 |  |  | 0.166 |  | 100 | 1.151 |  |  | 0.162 |  | 100 | 1.13 |  |  | 0.162 |  | 100 | 1.139 |  |  | 0.162 |  | 100 | 1.169 |  |  | 0.17 |  | 100 | 1.185 |  |  | 0.176
РУ 15 Ввод 2 (яч.43) | [11 empty] | 200 | 1.104 |  |  | 0.72 |  | 310 | 3.108 |  |  | 1.53 |  | 150 | 1.488 |  |  | 0.894 |  | 320 | 3.174 |  |  | 1.626 |  | 140 | 1.416 |  |  | 0.888 |  | 320 | 3.18 |  |  | 1.536 |  | 60 | 0.696 |  |  | 0.654 |  | 20 | 0.282 |  |  | 0.468 |  | 100 | 1.032 |  |  | 0.702 |  | 290 | 2.946 |  |  | 1.458 |  | 180 | 1.824 |  |  | 1.086 |  | 150 | 3.162 |  |  | 1.59 |  | 140 | 1.47 |  |  | 0.948 |  | 320 | 3.204 |  |  | 1.644 |  | 80 | 0.792 |  |  | 0.672 |  | 30 | 0.294 |  |  | 0.432 |  | 140 | 1.488 |  |  | 0.804 |  | 300 | 3.084 |  |  | 1.62 |  | 110 | 1.158 |  |  | 0.714 |  | 300 | 3.066 |  |  | 1.578 |  | 40 | 1.26 |  |  | 0.756 |  | 40 | 2.928 |  |  | 1.398 |  | 40 | 0.876 |  |  | 0.672 |  | 40 | 0.282 |  |  | 0.438
Посёлок 5 (яч.45) | [11 empty] | 95 | 0.935 |  |  | 0.126 |  | 95 | 0.916 |  |  | 0.123 |  | 95 | 0.906 |  |  | 0.128 |  | 95 | 0.897 |  |  | 0.123 |  | 95 | 0.917 |  |  | 0.129 |  | 95 | 0.91 |  |  | 0.124 |  | 95 | 0.985 |  |  | 0.144 |  | 95 | 1.057 |  |  | 0.142 |  | 95 | 1.029 |  |  | 0.12 |  | 95 | 1.007 |  |  | 0.11 |  | 95 | 1.029 |  |  | 0.116 |  | 95 | 1.032 |  |  | 0.117 |  | 95 | 1.034 |  |  | 0.12 |  | 95 | 1.02 |  |  | 0.118 |  | 95 | 1.023 |  |  | 0.123 |  | 95 | 1.014 |  |  | 0.124 |  | 95 | 1.041 |  |  | 0.126 |  | 95 | 1.078 |  |  | 0.133 |  | 95 | 1.116 |  |  | 0.138 |  | 95 | 1.116 |  |  | 0.135 |  | 95 | 1.128 |  |  | 0.138 |  | 95 | 1.107 |  |  | 0.131 |  | 95 | 1.082 |  |  | 0.133 |  | 95 | 1.04 |  |  | 0.132
Резерв (яч.46)
РУ 16 Ввод 2 (яч.47) | [11 empty] | 80 | 0.85 |  |  | 0.252 |  | 80 | 0.846 |  |  | 0.245 |  | 80 | 0.857 |  |  | 0.263 |  | 80 | 0.85 |  |  | 0.245 |  | 80 | 0.857 |  |  | 0.266 |  | 80 | 0.853 |  |  | 0.248 |  | 80 | 0.875 |  |  | 0.281 |  | 80 | 0.886 |  |  | 0.266 |  | 80 | 0.86 |  |  | 0.22 |  | 80 | 0.857 |  |  | 0.223 |  | 80 | 0.864 |  |  | 0.223 |  | 80 | 0.864 |  |  | 0.234 |  | 80 | 0.882 |  |  | 0.266 |  | 80 | 0.878 |  |  | 0.256 |  | 80 | 0.893 |  |  | 0.299 |  | 80 | 0.878 |  |  | 0.288 |  | 80 | 0.911 |  |  | 0.281 |  | 80 | 1.04 |  |  | 0.248 |  | 80 | 1.055 |  |  | 0.281 |  | 80 | 1.051 |  |  | 0.252 |  | 80 | 1.037 |  |  | 0.263 |  | 80 | 1.015 |  |  | 0.238 |  | 80 | 0.925 |  |  | 0.248 |  | 80 | 0.925 |  |  | 0.263
ПС 7 (яч.34)
Гидроузел 2 (яч.35) | [11 empty] | 25 | 0.243 |  |  | 0.121 |  | 25 | 0.243 |  |  | 0.12 |  | 25 | 0.244 |  |  | 0.122 |  | 25 | 0.244 |  |  | 0.121 |  | 25 | 0.245 |  |  | 0.123 |  | 25 | 0.244 |  |  | 0.121 |  | 25 | 0.243 |  |  | 0.123 |  | 25 | 0.241 |  |  | 0.123 |  | 25 | 0.242 |  |  | 0.117 |  | 25 | 0.241 |  |  | 0.114 |  | 25 | 0.243 |  |  | 0.115 |  | 25 | 0.244 |  |  | 0.117 |  | 25 | 0.246 |  |  | 0.12 |  | 25 | 0.243 |  |  | 0.118 |  | 25 | 0.247 |  |  | 0.12 |  | 25 | 0.255 |  |  | 0.121 |  | 25 | 0.247 |  |  | 0.119 |  | 25 | 0.244 |  |  | 0.117 |  | 25 | 0.244 |  |  | 0.118 |  | 25 | 0.243 |  |  | 0.118 |  | 25 | 0.244 |  |  | 0.12 |  | 25 | 0.244 |  |  | 0.119 |  | 25 | 0.245 |  |  | 0.12 |  | 25 | 0.245 |  |  | 0.121
ПС 14, Т-2 (яч.36) | [11 empty] | 20 | 0.213 |  |  | 0.131 |  | 20 | 0.21 |  |  | 0.128 |  | 20 | 0.215 |  |  | 0.131 |  | 20 | 0.216 |  |  | 0.128 |  | 20 | 0.218 |  |  | 0.133 |  | 20 | 0.215 |  |  | 0.128 |  | 20 | 0.217 |  |  | 0.137 |  | 20 | 0.216 |  |  | 0.133 |  | 20 | 0.164 |  |  | 0.133 |  | 20 | 0.167 |  |  | 0.147 |  | 20 | 0.17 |  |  | 0.15 |  | 20 | 0.2 |  |  | 0.142 |  | 20 | 0.208 |  |  | 0.145 |  | 20 | 0.195 |  |  | 0.138 |  | 20 | 0.212 |  |  | 0.14 |  | 20 | 0.214 |  |  | 0.143 |  | 20 | 0.213 |  |  | 0.139 |  | 20 | 0.208 |  |  | 0.123 |  | 20 | 0.212 |  |  | 0.124 |  | 20 | 0.216 |  |  | 0.124 |  | 20 | 0.221 |  |  | 0.135 |  | 20 | 0.219 |  |  | 0.126 |  | 20 | 0.204 |  |  | 0.129 |  | 20 | 0.215 |  |  | 0.128
Резерв (яч.37)
Ключи (яч.38) | [11 empty] | 120 | 1.284 |  |  | 0.211 |  | 120 | 1.261 |  |  | 0.203 |  | 120 | 1.26 |  |  | 0.214 |  | 120 | 1.295 |  |  | 0.209 |  | 120 | 1.303 |  |  | 0.222 |  | 120 | 1.306 |  |  | 0.214 |  | 120 | 1.357 |  |  | 0.238 |  | 120 | 1.338 |  |  | 0.23 |  | 120 | 1.309 |  |  | 0.199 |  | 120 | 1.259 |  |  | 0.173 |  | 120 | 1.251 |  |  | 0.171 |  | 120 | 1.276 |  |  | 0.18 |  | 120 | 1.284 |  |  | 0.195 |  | 120 | 1.251 |  |  | 0.178 |  | 120 | 1.272 |  |  | 0.195 |  | 120 | 1.301 |  |  | 0.202 |  | 120 | 1.354 |  |  | 0.205 |  | 120 | 1.376 |  |  | 0.205 |  | 120 | 1.415 |  |  | 0.218 |  | 120 | 1.4 |  |  | 0.212 |  | 120 | 1.429 |  |  | 0.223 |  | 120 | 1.433 |  |  | 0.218 |  | 120 | 1.417 |  |  | 0.22 |  | 120 | 1.419 |  |  | 0.226
ПС 13, Т-2 (яч.39) | [11 empty] | 20 | 0.18 |  |  | 0.121 |  | 20 | 0.185 |  |  | 0.12 |  | 20 | 0.186 |  |  | 0.124 |  | 20 | 0.186 |  |  | 0.122 |  | 20 | 0.187 |  |  | 0.125 |  | 20 | 0.187 |  |  | 0.122 |  | 20 | 0.188 |  |  | 0.128 |  | 20 | 0.188 |  |  | 0.126 |  | 20 | 0.187 |  |  | 0.114 |  | 20 | 0.187 |  |  | 0.11 |  | 20 | 0.194 |  |  | 0.113 |  | 20 | 0.194 |  |  | 0.116 |  | 20 | 0.194 |  |  | 0.122 |  | 20 | 0.194 |  |  | 0.117 |  | 20 | 0.194 |  |  | 0.122 |  | 20 | 0.195 |  |  | 0.123 |  | 20 | 0.195 |  |  | 0.121 |  | 20 | 0.194 |  |  | 0.115 |  | 20 | 0.194 |  |  | 0.12 |  | 20 | 0.195 |  |  | 0.118 |  | 20 | 0.195 |  |  | 0.122 |  | 20 | 0.194 |  |  | 0.119 |  | 20 | 0.195 |  |  | 0.121 |  | 20 | 0.194 |  |  | 0.123
Резерв (яч.40)
Небаланс по шине 2С 6 кВ | [12 empty] | 12.79 |  |  | 4.306 |  |  | 16.576 |  |  | 5.797 |  |  | 13.426 |  |  | 4.696 |  |  | 16.799 |  |  | 6.026 |  |  | 13.311 |  |  | 4.674 |  |  | 17.036 |  |  | 5.885 |  |  | 12.459 |  |  | 4.323 |  |  | 11.737 |  |  | 3.881 |  |  | 12.988 |  |  | 4.196 |  |  | 16.684 |  |  | 5.698 |  |  | 14.457 |  |  | 4.915 |  |  | 17.228 |  |  | 5.947 |  |  | 13.881 |  |  | 4.879 |  |  | 17.193 |  |  | 6.084 |  |  | 12.591 |  |  | 4.238 |  |  | 11.568 |  |  | 3.716 |  |  | 14.327 |  |  | 4.672 |  |  | 18.075 |  |  | 6.36 |  |  | 14.435 |  |  | 4.629 |  |  | 18.119 |  |  | 6.091 |  |  | 14.502 |  |  | 4.452 |  |  | 17.744 |  |  | 5.581 |  |  | 14.479 |  |  | 4.662 |  |  | 12.905 |  |  | 4.105
Небаланс по шинам 6 кВ | [12 empty] | 22.743 |  |  | 7.851 |  |  | 32.123 |  |  | 11.569 |  |  | 25.453 |  |  | 8.776 |  |  | 30.473 |  |  | 11.623 |  |  | 24.942 |  |  | 8.462 |  |  | 32.291 |  |  | 11.675 |  |  | 21.439 |  |  | 7.472 |  |  | 21.977 |  |  | 7.37 |  |  | 22.63 |  |  | 7.811 |  |  | 29.221 |  |  | 11.032 |  |  | 23.8 |  |  | 8.445 |  |  | 33.289 |  |  | 12.159 |  |  | 26.803 |  |  | 9.241 |  |  | 32.842 |  |  | 12.023 |  |  | 22.768 |  |  | 7.797 |  |  | 21.153 |  |  | 7.056 |  |  | 22.363 |  |  | 8.156 |  |  | 31.08 |  |  | 12.407 |  |  | 23.315 |  |  | 8.425 |  |  | 30.371 |  |  | 11.761 |  |  | 22.579 |  |  | 7.847 |  |  | 30.363 |  |  | 11.297 |  |  | 20.637 |  |  | 7.39 |  |  | 18.788 |  |  | 6.783
Замер провёл:

## Форма ГВО_КЗФ за 21.12.2022 г
Результаты замера внеочередного замера нагрузок потребителей, включенных в График временного отключения потребления на 2022/2023 гг. по филиалу ОАО «МРСК Урала» - «Свердловэнерго» в операционной зоне Филиала АО «СО ЕЭС» Свердловское РДУ на территории Свердловской области
2022-12-21
Наименование подстанции |  | Наименование присоединения |  | Час замера
|  |  |  | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00
Нагрузка, МВт
110/35/6 | Ключи | яч.9 | ПС 9 | 0.39 | 0.366 | 0.366 | 0.366 | 0.372 | 0.366 | 0.378 | 0.384 | 0.378 | 0.366 | 0.366 | 0.36 | 0.378 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.384 | 0.396 | 0.456 | 0.438 | 0.414 | 0.39 | 0.408 | 0.414
|  | яч.38 | Ключи | 1.2835 | 1.2614 | 1.2605 | 1.295 | 1.3027 | 1.3061 | 1.357 | 1.3382 | 1.309 | 1.2586 | 1.2514 | 1.2763 | 1.2835 | 1.2514 | 1.2715 | 1.3013 | 1.3541 | 1.3762 | 1.415 | 1.3997 | 1.4294 | 1.4328 | 1.417 | 1.4194
|  | яч.29 | Поселок 1 | 0.22932 | 0.21402 | 0.2115 | 0.20466 | 0.2214 | 0.26892 | 0.3033 | 0.3231 | 0.3339 | 0.32544 | 0.3267 | 0.31464 | 0.31086 | 0.30078 | 0.3249 | 0.32292 | 0.32994 | 0.3348 | 0.34434 | 0.33552 | 0.34092 | 0.33336 | 0.30708 | 0.2871
|  | яч.15 | Поселок 2 | 0.42426 | 0.4131 | 0.40752 | 0.39924 | 0.40788 | 0.40608 | 0.43722 | 0.4455 | 0.44352 | 0.42822 | 0.42102 | 0.42678 | 0.43542 | 0.41814 | 0.43326 | 0.44784 | 0.47268 | 0.4914 | 0.49698 | 0.4779 | 0.48996 | 0.4698 | 0.45252 | 0.42606
|  | яч.4А | Поселок 3 | 0.27408 | 0.2424 | 0.23088 | 0.22848 | 0.24288 | 0.25872 | 0.34512 | 0.36288 | 0.35136 | 0.34848 | 0.34656 | 0.33024 | 0.31584 | 0.30432 | 0.32112 | 0.34128 | 0.3696 | 0.40224 | 0.42576 | 0.42528 | 0.41808 | 0.40992 | 0.36096 | 0.3144
|  | яч.50 | Поселок 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | яч.4 | Скважина 1 | 0.261 | 0.25542 | 0.25848 | 0.25614 | 0.25974 | 0.27864 | 0.30168 | 0.31284 | 0.28602 | 0.26154 | 0.26982 | 0.28764 | 0.29628 | 0.27342 | 0.27234 | 0.279 | 0.28746 | 0.28116 | 0.30276 | 0.3168 | 0.31932 | 0.3042 | 0.30384 | 0.30348
|  | яч.51 | Скважина 2 | 1.0881 | 1.0413 | 1.0786 | 1.0687 | 1.0399 | 1.1016 | 1.1218 | 1.0867 | 1.0535 | 1.0517 | 1.0499 | 1.0341 | 1.013 | 1.0301 | 1.0762 | 1.0364 | 1.0723 | 1.1522 | 1.1689 | 1.1511 | 1.1295 | 1.1387 | 1.1695 | 1.1853
6 | РУ 6 кВ РУ-12 1С 6 кВ | яч.1 | РУ-12, ПС 10, Т-1 с контролем отключенной нагрузки на ПС 110 кВ Ключи (яч.10) | 0.1152 | 0.0981 | 0.0702 | 0.0738 | 0.0684 | 0.0576 | 0.0324 | 0.0135 | 0.0198 | 0.0162 | 0.0126 | 0.0135 | 0.0126 | 0.0162 | 0.0117 | 0.0126 | 0.0621 | 0.0603 | 0.0603 | 0.054 | 0.0531 | 0.0531 | 0.0531 | 0.0531
|  | яч.3 | РУ-12, эл.печь №5 с контролем отключенной нагрузки на ПС 110 кВ Ключи (яч.10) | 1.458 | 1.9152 | 2.2212 | 1.4436 | 2.3688 | 1.8468 | 1.6704 | 2.3004 | 0.7488 | 0 | 0.288 | 1.71 | 2.4336 | 1.3932 | 1.962 | 1.7568 | 0.0216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| РУ 6 кВ РУ-12 2С 6 кВ | яч.16 | РУ-12, ПС 1, Т-2 с контролем отключенной нагрузки на ПС 110 кВ Ключи (яч.31) | 0.002 | 0.005 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.003 | 0.005 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.005 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.005 | 0.002 | 0.003 | 0.004
|  | яч.25 | РУ-12, ПС 11, Т-2 с контролем отключенной нагрузки на ПС 110 кВ Ключи (яч.31) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | яч.22 | РУ-12, ПС 12Б, Т-2 с контролем отключенной нагрузки на ПС 110 кВ Ключи (яч.31) | 0.0063 | 0.0072 | 0.0063 | 0.0072 | 0.0072 | 0.0063 | 0.0072 | 0.0072 | 0.009 | 0.0126 | 0.0126 | 0.0126 | 0.0171 | 0.0135 | 0.0108 | 0.0099 | 0.0135 | 0.0153 | 0.0135 | 0.0135 | 0.0117 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0072
|  | яч.24 | РУ-12, эл.печь №4 с контролем отключенной нагрузки на ПС 110 кВ Ключи (яч.31) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0036 | 0.7092 | 0.504