## Ключи
Контрольные замеры по ПС 110/35/6 кВ Ключи
Дата: 16.06.2021 г.
[12 empty] | 1:00 | [5 empty] | 2:00 | [5 empty] | 3:00 | [5 empty] | 4:00 | [5 empty] | 5:00 | [5 empty] | 6:00 | [5 empty] | 7:00 | [5 empty] | 8:00 | [5 empty] | 9:00 | [5 empty] | 10:00 | [5 empty] | 11:00 | [5 empty] | 12:00 | [5 empty] | 13:00 | [5 empty] | 14:00 | [5 empty] | 15:00 | [5 empty] | 16:00 | [5 empty] | 17:00 | [5 empty] | 18:00 | [5 empty] | 19:00 | [5 empty] | 20:00 | [5 empty] | 21:00 | [5 empty] | 22:00 | [5 empty] | 23:00 | [5 empty] | 0:00
Трансформаторы
ДН | Sном | dPхх | dQхх | Класс U |  | СШ(С) |  | dPкз |  | Uк |  | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ
№1 | 25 | 0.031 | 0.175 | 110 |  | <нет> |  | 0.14 |  | 10.5
|  |  |  | 35 |  | 1С |  | 0.05 |  | 17.5 |  | 50 | 3.318 |  | 1.342 |  |  | 50 | 2.923 |  | 1.289 |  |  | 50 | 2.816 |  | 1.424 |  |  | 50 | 2.741 |  | 1.394 |  |  | 50 | 2.459 |  | 1.308 |  |  | 50 | 2.657 |  | 1.319 |  |  | 55 | 3.171 |  | 1.386 |  |  | 55 | 3.545 |  | 1.384 |  |  | 55 | 3.753 |  | 1.434 |  |  | 55 | 4.019 |  | 1.579 |  |  | 55 | 4.154 |  | 1.707 |  |  | 55 | 4.192 |  | 1.617 |  |  | 55 | 3.914 |  | 1.403 |  |  | 55 | 4.118 |  | 1.478 |  |  | 55 | 4.152 |  | 1.51 |  |  | 55 | 4.076 |  | 1.52 |  |  | 70 | 4.019 |  | 1.533 |  |  | 70 | 4.082 |  | 1.586 |  |  | 70 | 4.217 |  | 1.558 |  |  | 70 | 4.068 |  | 1.468 |  |  | 70 | 4.059 |  | 1.399 |  |  | 70 | 4.093 |  | 1.399 |  |  | 70 | 4.263 |  | 1.46 |  |  | 70 | 3.99 |  | 1.541
|  |  |  | 6 |  | 1С |  | 0.06 |  | 6.5 |  |  | 3.204 |  | 1.872 |  |  |  | 6.145 |  | 2.722 |  |  |  | 4.298 |  | 2.383 |  |  |  | 5,7,67 |  | 2.621 |  |  |  | 4.399 |  | 2.484 |  |  |  | 2.909 |  | 1.937 |  |  |  | 3.344 |  | 1.876 |  |  |  | 3.776 |  | 1.98 |  |  |  | 2.48 |  | 1.717 |  |  |  | 1.915 |  | 1.354 |  |  |  | 1.948 |  | 1.433 |  |  |  | 2.923 |  | 1.512 |  |  |  | 3.816 |  | 1.919 |  |  |  | 3.445 |  | 1.966 |  |  |  | 3.406 |  | 1.768 |  |  |  | 3.838 |  | 1.926 |  |  |  | 2.606 |  | 1.494 |  |  |  | 3.514 |  | 1.757 |  |  |  | 4.208 |  | 2.239 |  |  |  | 3.395 |  | 1.75 |  |  |  | 4.565 |  | 2.484 |  |  |  | 3.254 |  | 1.606 |  |  |  | 3.578 |  | 1.634 |  |  |  | 3.91 |  | 2.009
Положение РПН (ПБВ) / ВДТ:
№2 | 25 | 0.031 | 0.175 | 110 |  | <нет> |  | 0.14 |  | 10.5
|  |  |  | 35 |  | 1С |  | 0.05 |  | 17.5
|  |  |  | 6 |  | 2С |  | 0.06 |  | 6.5 |  |  | 4.918 |  | 2.621 |  |  |  | 6.793 |  | 3.352 |  |  |  | 4.712 |  | 2.596 |  |  |  | 7.052 |  | 3.55 |  |  |  | 4.392 |  | 2.488 |  |  |  | 4.093 |  | 2.318 |  |  |  | 3.953 |  | 2.236 |  |  |  | 2.135 |  | 1.66 |  |  |  | 2.12 |  | 1.559 |  |  |  | 2.142 |  | 1.591 |  |  |  | 2.239 |  | 1.663 |  |  |  | 2.729 |  | 1.76 |  |  |  | 4.817 |  | 2.383 |  |  |  | 3.992 |  | 1.94 |  |  |  | 4.975 |  | 2.351 |  |  |  | 2.549 |  | 1.685 |  |  |  | 3.409 |  | 2.002 |  |  |  | 4.885 |  | 2.567 |  |  |  | 3.877 |  | 2.164 |  |  |  | 4.504 |  | 2.394 |  |  |  | 3.982 |  | 2.063 |  |  |  | 4.594 |  | 2.369 |  |  |  | 4.352 |  | 2.153 |  |  |  | 3.866 |  | 2.138
Положение РПН (ПБВ) / ВДТ:
Итого: |  |  |  | 110 кВ | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 35 кВ | [7 empty] | 50 | 3.318 |  | 1.342 |  |  | 50 | 2.923 |  | 1.289 |  |  | 50 | 2.816 |  | 1.424 |  |  | 50 | 2.741 |  | 1.394 |  |  | 50 | 2.459 |  | 1.308 |  |  | 50 | 2.657 |  | 1.319 |  |  | 55 | 3.171 |  | 1.386 |  |  | 55 | 3.545 |  | 1.384 |  |  | 55 | 3.753 |  | 1.434 |  |  | 55 | 4.019 |  | 1.579 |  |  | 55 | 4.154 |  | 1.707 |  |  | 55 | 4.192 |  | 1.617 |  |  | 55 | 3.914 |  | 1.403 |  |  | 55 | 4.118 |  | 1.478 |  |  | 55 | 4.152 |  | 1.51 |  |  | 55 | 4.076 |  | 1.52 |  |  | 70 | 4.019 |  | 1.533 |  |  | 70 | 4.082 |  | 1.586 |  |  | 70 | 4.217 |  | 1.558 |  |  | 70 | 4.068 |  | 1.468 |  |  | 70 | 4.059 |  | 1.399 |  |  | 70 | 4.093 |  | 1.399 |  |  | 70 | 4.263 |  | 1.46 |  |  | 70 | 3.99 |  | 1.541
|  |  |  | 6 кВ | [7 empty] | 0 | 8.122 |  | 4.493 |  |  | 0 | 12.938 |  | 6.074 |  |  | 0 | 9.01 |  | 4.979 |  |  | 0 | 7.052 |  | 6.171 |  |  | 0 | 8.791 |  | 4.972 |  |  | 0 | 7.002 |  | 4.255 |  |  | 0 | 7.297 |  | 4.112 |  |  | 0 | 5.911 |  | 3.64 |  |  | 0 | 4.6 |  | 3.276 |  |  | 0 | 4.057 |  | 2.945 |  |  | 0 | 4.187 |  | 3.096 |  |  | 0 | 5.652 |  | 3.272 |  |  | 0 | 8.633 |  | 4.302 |  |  | 0 | 7.437 |  | 3.906 |  |  | 0 | 8.381 |  | 4.119 |  |  | 0 | 6.387 |  | 3.611 |  |  | 0 | 6.015 |  | 3.496 |  |  | 0 | 8.399 |  | 4.324 |  |  | 0 | 8.085 |  | 4.403 |  |  | 0 | 7.899 |  | 4.144 |  |  | 0 | 8.547 |  | 4.547 |  |  | 0 | 7.848 |  | 3.975 |  |  | 0 | 7.93 |  | 3.787 |  |  | 0 | 7.776 |  | 4.147
Переменные потери, МВА |  |  |  | dPпер + djQпер |  |  |  | №1 |  |  |  | 0.014189 |  | + j |  | 0.34751 |  | 0.027176 |  | + j |  | 0.60181 |  | 0.017698 |  | + j |  | 0.40593 |  | #VALUE! |  | + j |  | #VALUE! |  | 0.016827 |  | + j |  | 0.37859 |  | 0.011191 |  | + j |  | 0.268 |  | 0.014261 |  | + j |  | 0.34502 |  | 0.017444 |  | + j |  | 0.42128 |  | 0.013091 |  | + j |  | 0.34152 |  | 0.011834 |  | + j |  | 0.32884 |  | 0.012724 |  | + j |  | 0.35419 |  | 0.016187 |  | + j |  | 0.42321 |  | 0.018991 |  | + j |  | 0.46576 |  | 0.018511 |  | + j |  | 0.46496 |  | 0.018178 |  | + j |  | 0.45997 |  | 0.019974 |  | + j |  | 0.49334 |  | 0.01423 |  | + j |  | 0.3758 |  | 0.018444 |  | + j |  | 0.46365 |  | 0.022927 |  | + j |  | 0.55922 |  | 0.017692 |  | + j |  | 0.44627 |  | 0.024105 |  | + j |  | 0.57495 |  | 0.016875 |  | + j |  | 0.42984 |  | 0.019026 |  | + j |  | 0.48079 |  | 0.020122 |  | + j |  | 0.49336
[8 empty] | №2 |  |  |  | 0.009938 |  | + j |  | 0.21118 |  | 0.018362 |  | + j |  | 0.39019 |  | 0.0092615 |  | + j |  | 0.19681 |  | 0.019947 |  | + j |  | 0.42387 |  | 0.0081535 |  | + j |  | 0.17326 |  | 0.0070802 |  | + j |  | 0.15046 |  | 0.0066003 |  | + j |  | 0.14026 |  | 0.0023404 |  | + j |  | 0.049734 |  | 0.002216 |  | + j |  | 0.047089 |  | 0.0022782 |  | + j |  | 0.048412 |  | 0.0024892 |  | + j |  | 0.052895 |  | 0.0033744 |  | + j |  | 0.071706 |  | 0.0092423 |  | + j |  | 0.1964 |  | 0.0063039 |  | + j |  | 0.13396 |  | 0.0096889 |  | + j |  | 0.20589 |  | 0.0029877 |  | + j |  | 0.063489 |  | 0.0050014 |  | + j |  | 0.10628 |  | 0.0097449 |  | + j |  | 0.20708 |  | 0.0063085 |  | + j |  | 0.13406 |  | 0.0083255 |  | + j |  | 0.17692 |  | 0.0064359 |  | + j |  | 0.13676 |  | 0.0085494 |  | + j |  | 0.18168 |  | 0.0075441 |  | + j |  | 0.16031 |  | 0.0062454 |  | + j |  | 0.13272
Нагрузка, приведенная к шинам 110 кВ, с учетом потерь, МВА |  |  |  | Sрасч |  |  |  | №1 |  |  |  | 6.5672 |  | + j |  | 3.7365 |  | 9.1262 |  | + j |  | 4.7878 |  | 7.1627 |  | + j |  | 4.3879 |  | #VALUE! |  | + j |  | #VALUE! |  | 6.9058 |  | + j |  | 4.3456 |  | 5.6082 |  | + j |  | 3.699 |  | 6.5603 |  | + j |  | 3.782 |  | 7.3694 |  | + j |  | 3.9603 |  | 6.2771 |  | + j |  | 3.6675 |  | 5.9768 |  | + j |  | 3.4368 |  | 6.1457 |  | + j |  | 3.6692 |  | 7.1622 |  | + j |  | 3.7272 |  | 7.78 |  | + j |  | 3.9628 |  | 7.6125 |  | + j |  | 4.084 |  | 7.6072 |  | + j |  | 3.913 |  | 7.965 |  | + j |  | 4.1143 |  | 6.6702 |  | + j |  | 3.5778 |  | 7.6454 |  | + j |  | 3.9817 |  | 8.4789 |  | + j |  | 4.5312 |  | 7.5117 |  | + j |  | 3.8393 |  | 8.6791 |  | + j |  | 4.6329 |  | 7.3949 |  | + j |  | 3.6098 |  | 7.891 |  | + j |  | 3.7498 |  | 7.9511 |  | + j |  | 4.2184
[8 empty] | №2 |  |  |  | 4.9589 |  | + j |  | 3.0072 |  | 6.8424 |  | + j |  | 3.9172 |  | 4.7523 |  | + j |  | 2.9678 |  | 7.1029 |  | + j |  | 4.1489 |  | 4.4312 |  | + j |  | 2.8363 |  | 4.1311 |  | + j |  | 2.6435 |  | 3.9906 |  | + j |  | 2.5513 |  | 2.1683 |  | + j |  | 1.8847 |  | 2.1532 |  | + j |  | 1.7811 |  | 2.1753 |  | + j |  | 1.8144 |  | 2.2725 |  | + j |  | 1.8909 |  | 2.7634 |  | + j |  | 2.0067 |  | 4.8572 |  | + j |  | 2.7544 |  | 4.0293 |  | + j |  | 2.249 |  | 5.0157 |  | + j |  | 2.7319 |  | 2.583 |  | + j |  | 1.9235 |  | 3.445 |  | + j |  | 2.2833 |  | 4.9257 |  | + j |  | 2.9491 |  | 3.9143 |  | + j |  | 2.4731 |  | 4.5433 |  | + j |  | 2.7459 |  | 4.0194 |  | + j |  | 2.3748 |  | 4.6335 |  | + j |  | 2.7257 |  | 4.3905 |  | + j |  | 2.4883 |  | 3.9032 |  | + j |  | 2.4457
[8 empty] | Сумма |  |  |  | 11.5261 |  | + j |  | 6.7437 |  | 15.9685 |  | + j |  | 8.705 |  | 11.915 |  | + j |  | 7.3557 |  | #VALUE! |  | + j |  | #VALUE! |  | 11.337 |  | + j |  | 7.1818 |  | 9.7393 |  | + j |  | 6.3425 |  | 10.5509 |  | + j |  | 6.3333 |  | 9.5378 |  | + j |  | 5.845 |  | 8.4303 |  | + j |  | 5.4486 |  | 8.1521 |  | + j |  | 5.2513 |  | 8.4182 |  | + j |  | 5.5601 |  | 9.9256 |  | + j |  | 5.7339 |  | 12.6372 |  | + j |  | 6.7172 |  | 11.6418 |  | + j |  | 6.3329 |  | 12.6229 |  | + j |  | 6.6449 |  | 10.548 |  | + j |  | 6.0378 |  | 10.1152 |  | + j |  | 5.8611 |  | 12.5712 |  | + j |  | 6.9307 |  | 12.3932 |  | + j |  | 7.0043 |  | 12.055 |  | + j |  | 6.5852 |  | 12.6985 |  | + j |  | 7.0077 |  | 12.0284 |  | + j |  | 6.3355 |  | 12.2816 |  | + j |  | 6.2381 |  | 11.8544 |  | + j |  | 6.6641
Шины (секции)
Класс U |  | ДН |  | Подключение | [7 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U
35 |  | 1С |  | Т№1 - СН | [7 empty] | 35 | [5 empty] | 35 | [5 empty] | 35 | [5 empty] | 35 | [5 empty] | 35 | [5 empty] | 35 | [5 empty] | 35 | [5 empty] | 35 | [5 empty] | 35 | [5 empty] | 35 | [5 empty] | 35 | [5 empty] | 35 | [5 empty] | 35 | [5 empty] | 35 | [5 empty] | 35 | [5 empty] | 35 | [5 empty] | 35 | [5 empty] | 35 | [5 empty] | 35 | [5 empty] | 35 | [5 empty] | 35 | [5 empty] | 35 | [5 empty] | 35 | [5 empty] | 35
6 |  | 1С |  | Т№1 - НН | [7 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3
6 |  | 2С |  | Т№2 - НН | [7 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3
Присоединения
ДН |  |  |  | Уст.АЧР1 |  | Уст.АЧР2 |  | Уст.ЧАПВ |  | Уст.СОАЧР |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q
|  |  |  | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек
1С 35 кВ
В 35 кВ Т1
В 35 кВ Т2
D-35 БИЗ | [11 empty] | 50 | 3.318 |  |  | 1.342 |  | 50 | 2.923 |  |  | 1.289 |  | 50 | 2.816 |  |  | 1.424 |  | 50 | 2.741 |  |  | 1.394 |  | 50 | 2.459 |  |  | 1.308 |  | 50 | 2.657 |  |  | 1.319 |  | 55 | 3.171 |  |  | 1.386 |  | 55 | 3.545 |  |  | 1.384 |  | 55 | 3.753 |  |  | 1.434 |  | 55 | 4.019 |  |  | 1.579 |  | 55 | 4.154 |  |  | 1.707 |  | 55 | 4.192 |  |  | 1.617 |  | 55 | 3.914 |  |  | 1.403 |  | 55 | 4.118 |  |  | 1.478 |  | 55 | 4.152 |  |  | 1.51 |  | 55 | 4.076 |  |  | 1.52 |  | 70 | 4.019 |  |  | 1.533 |  | 70 | 4.082 |  |  | 1.586 |  | 70 | 4.217 |  |  | 1.558 |  | 70 | 4.068 |  |  | 1.468 |  | 70 | 4.059 |  |  | 1.399 |  | 70 | 4.093 |  |  | 1.399 |  | 70 | 4.263 |  |  | 1.46 |  | 70 | 3.99 |  |  | 1.541
Небаланс по шине 1С 35 кВ | [12 empty] | 3.318 |  |  | 1.342 |  |  | 2.923 |  |  | 1.289 |  |  | 2.816 |  |  | 1.424 |  |  | 2.741 |  |  | 1.394 |  |  | 2.459 |  |  | 1.308 |  |  | 2.657 |  |  | 1.319 |  |  | 3.171 |  |  | 1.386 |  |  | 3.545 |  |  | 1.384 |  |  | 3.753 |  |  | 1.434 |  |  | 4.019 |  |  | 1.579 |  |  | 4.154 |  |  | 1.707 |  |  | 4.192 |  |  | 1.617 |  |  | 3.914 |  |  | 1.403 |  |  | 4.118 |  |  | 1.478 |  |  | 4.152 |  |  | 1.51 |  |  | 4.076 |  |  | 1.52 |  |  | 4.019 |  |  | 1.533 |  |  | 4.082 |  |  | 1.586 |  |  | 4.217 |  |  | 1.558 |  |  | 4.068 |  |  | 1.468 |  |  | 4.059 |  |  | 1.399 |  |  | 4.093 |  |  | 1.399 |  |  | 4.263 |  |  | 1.46 |  |  | 3.99 |  |  | 1.541
Небаланс по шинам 35 кВ | [12 empty] | 3.318 |  |  | 1.342 |  |  | 2.923 |  |  | 1.289 |  |  | 2.816 |  |  | 1.424 |  |  | 2.741 |  |  | 1.394 |  |  | 2.459 |  |  | 1.308 |  |  | 2.657 |  |  | 1.319 |  |  | 3.171 |  |  | 1.386 |  |  | 3.545 |  |  | 1.384 |  |  | 3.753 |  |  | 1.434 |  |  | 4.019 |  |  | 1.579 |  |  | 4.154 |  |  | 1.707 |  |  | 4.192 |  |  | 1.617 |  |  | 3.914 |  |  | 1.403 |  |  | 4.118 |  |  | 1.478 |  |  | 4.152 |  |  | 1.51 |  |  | 4.076 |  |  | 1.52 |  |  | 4.019 |  |  | 1.533 |  |  | 4.082 |  |  | 1.586 |  |  | 4.217 |  |  | 1.558 |  |  | 4.068 |  |  | 1.468 |  |  | 4.059 |  |  | 1.399 |  |  | 4.093 |  |  | 1.399 |  |  | 4.263 |  |  | 1.46 |  |  | 3.99 |  |  | 1.541
1С 6 кВ
В 6 кВ Т№1 1С | [12 empty] | 3.204 |  |  | 1.872 |  |  | 6.145 |  |  | 2.722 |  |  | 4.298 |  |  | 2.383 |  |  | 5.767 |  |  | 2.621 |  |  | 4.399 |  |  | 2.484 |  |  | 2.909 |  |  | 1.937 |  |  | 3.344 |  |  | 1.876 |  |  | 3.776 |  |  | 1.98 |  |  | 2.48 |  |  | 1.717 |  |  | 1.915 |  |  | 1.354 |  |  | 1.948 |  |  | 1.433 |  |  | 2.923 |  |  | 1.512 |  |  | 3.816 |  |  | 1.919 |  |  | 3.445 |  |  | 1.966 |  |  | 3.406 |  |  | 1.768 |  |  | 3.838 |  |  | 1.926 |  |  | 2.606 |  |  | 1.494 |  |  | 3.514 |  |  | 1.757 |  |  | 4.208 |  |  | 2.239 |  |  | 3.395 |  |  | 1.75 |  |  | 4.565 |  |  | 2.484 |  |  | 3.254 |  |  | 1.606 |  |  | 3.578 |  |  | 1.634 |  |  | 3.91 |  |  | 2.009
СВ 6 кВ 1С-2С
Резерв (яч.1А)
РУ-15 ввод 1 (яч.2А) | [11 empty] | 200 | 0.924 |  |  | 0.354 |  | 220 | 3.168 |  |  | 1.158 |  | 240 | 0.888 |  |  | 0.414 |  | 240 | 3.096 |  |  | 1.116 |  | 230 | 0.78 |  |  | 0.456 |  | 210 | 0.3 |  |  | 0.234 |  | 160 | 0.288 |  |  | 0.222 |  | 130 | 0.252 |  |  | 0.156 |  | 50 | 0.342 |  |  | 0.252 |  | 200 | 0.36 |  |  | 0.246 |  | 220 | 0.33 |  |  | 0.264 |  | 240 | 0.252 |  |  | 0.192 |  | 230 | 0.186 |  |  | 0.156 |  | 210 | 0.306 |  |  | 0.222 |  | 160 | 0.354 |  |  | 0.246 |  | 130 | 0.156 |  |  | 0.096 |  | 30 | 0.258 |  |  | 0.18 |  | 30 | 0.27 |  |  | 0.192 |  | 25 | 0.246 |  |  | 0.18 |  | 25 | 0.234 |  |  | 0.162 |  | 25 | 0.246 |  |  | 0.186 |  | 25 | 0.24 |  |  | 0.168 |  | 25 | 0.24 |  |  | 0.162 |  | 25 | 0.228 |  |  | 0.156
Посёлок 3 (яч.4А) | [11 empty] | 25 | 0.267 |  |  | 0.086 |  | 20 | 0.207 |  |  | 0.078 |  | 20 | 0.193 |  |  | 0.082 |  | 20 | 0.178 |  |  | 0.076 |  | 20 | 0.192 |  |  | 0.078 |  | 20 | 0.216 |  |  | 0.08 |  | 20 | 0.292 |  |  | 0.081 |  | 20 | 0.326 |  |  | 0.085 |  | 20 | 0.339 |  |  | 0.086 |  | 20 | 0.387 |  |  | 0.089 |  | 20 | 0.392 |  |  | 0.088 |  | 20 | 0.396 |  |  | 0.092 |  | 20 | 0.383 |  |  | 0.093 |  | 20 | 0.357 |  |  | 0.091 |  | 20 | 0.347 |  |  | 0.094 |  | 20 | 0.331 |  |  | 0.092 |  | 40 | 0.368 |  |  | 0.096 |  | 45 | 0.418 |  |  | 0.096 |  | 45 | 0.431 |  |  | 0.099 |  | 45 | 0.453 |  |  | 0.103 |  | 50 | 0.488 |  |  | 0.102 |  | 60 | 0.554 |  |  | 0.103 |  | 55 | 0.571 |  |  | 0.106 |  | 55 | 0.478 |  |  | 0.107
Резерв (яч.12)
ТСН-1 (яч.13)
Посёлок 2 (яч.15) | [11 empty] | 15 | 0.151 |  |  | 0.095 |  | 10 | 0.125 |  |  | 0.079 |  | 10 | 0.117 |  |  | 0.08 |  | 10 | 0.111 |  |  | 0.081 |  | 10 | 0.109 |  |  | 0.077 |  | 10 | 0.12 |  |  | 0.079 |  | 15 | 0.143 |  |  | 0.082 |  | 15 | 0.147 |  |  | 0.081 |  | 15 | 0.162 |  |  | 0.085 |  | 15 | 0.173 |  |  | 0.087 |  | 10 | 0.171 |  |  | 0.087 |  | 10 | 0.173 |  |  | 0.087 |  | 10 | 0.173 |  |  | 0.087 |  | 10 | 0.182 |  |  | 0.085 |  | 15 | 0.179 |  |  | 0.082 |  | 15 | 0.183 |  |  | 0.081 |  | 20 | 0.181 |  |  | 0.086 |  | 20 | 0.172 |  |  | 0.084 |  | 20 | 0.179 |  |  | 0.084 |  | 20 | 0.181 |  |  | 0.087 |  | 20 | 0.188 |  |  | 0.083 |  | 20 | 0.209 |  |  | 0.085 |  | 20 | 0.2 |  |  | 0.088 |  | 20 | 0.181 |  |  | 0.1
ПС 1, Т-1 (яч.16)
Резерв (яч.17)
ПС 13, Т-1 (яч.18) | [11 empty] | 1 | 0.008 |  |  | 0.014 |  | 1 | 0.008 |  |  | 0.014 |  | 1 | 0.009 |  |  | 0.015 |  | 1 | 0.008 |  |  | 0.015 |  | 1 | 0.008 |  |  | 0.015 |  | 1 | 0.008 |  |  | 0.016 |  | 1 | 0.008 |  |  | 0.015 |  | 1 | 0.008 |  |  | 0.015 |  | 1 | 0.008 |  |  | 0.014 |  | 1 | 0.008 |  |  | 0.014 |  | 1 | 0.008 |  |  | 0.014 |  | 1 | 0.008 |  |  | 0.014 |  | 1 | 0.008 |  |  | 0.014 |  | 1 | 0.008 |  |  | 0.013 |  | 1 | 0.007 |  |  | 0.013 |  | 1 | 0.008 |  |  | 0.014 |  | 1 | 0.008 |  |  | 0.013 |  | 1 | 0.008 |  |  | 0.013 |  | 1 | 0.007 |  |  | 0.014 |  | 1 | 0.008 |  |  | 0.014 |  | 1 | 0.008 |  |  | 0.012 |  | 1 | 0.008 |  |  | 0.014 |  | 1 | 0.008 |  |  | 0.014 |  | 1 | 0.009 |  |  | 0.014
Гидроузел 1 (яч.19) | [11 empty] | 1 | 0.013 |  |  | 0.005 |  | 1 | 0.012 |  |  | 0.005 |  | 1 | 0.012 |  |  | 0.005 |  | 1 | 0.009 |  |  | 0.005 |  | 1 | 0.006 |  |  | 0.004 |  | 1 | 0.006 |  |  | 0.003 |  | 1 | 0.006 |  |  | 0.003 |  | 1 | 0.006 |  |  | 0.003 |  | 1 | 0.009 |  |  | 0.003 |  | 1 | 0.011 |  |  | 0.003 |  | 1 | 0.012 |  |  | 0.003 |  | 1 | 0.011 |  |  | 0.003 |  | 1 | 0.011 |  |  | 0.003 |  | 1 | 0.011 |  |  | 0.003 |  | 1 | 0.012 |  |  | 0.002 |  | 1 | 0.013 |  |  | 0.003 |  | 1 | 0.012 |  |  | 0.003 |  | 1 | 0.013 |  |  | 0.003 |  | 1 | 0.012 |  |  | 0.003 |  | 1 | 0.011 |  |  | 0.003 |  | 1 | 0.01 |  |  | 0.002 |  | 1 | 0.014 |  |  | 0.003 |  | 1 | 0.014 |  |  | 0.005 |  | 1 | 0.013 |  |  | 0.006
БСК-1 (яч.20)
Резерв (яч.21)
Резерв (яч.22)
Резерв (яч.1)
Резерв (яч.2)
Резерв (яч.3)
Скважина 1 (яч.4) | [11 empty] | 20 | 0.144 |  |  | 0.106 |  | 20 | 0.132 |  |  | 0.1 |  | 20 | 0.131 |  |  | 0.102 |  | 20 | 0.125 |  |  | 0.096 |  | 20 | 0.119 |  |  | 0.088 |  | 20 | 0.124 |  |  | 0.089 |  | 25 | 0.13 |  |  | 0.088 |  | 25 | 0.141 |  |  | 0.088 |  | 20 | 0.149 |  |  | 0.086 |  | 20 | 0.185 |  |  | 0.102 |  | 20 | 0.21 |  |  | 0.112 |  | 20 | 0.217 |  |  | 0.113 |  | 20 | 0.231 |  |  | 0.105 |  | 25 | 0.199 |  |  | 0.098 |  | 25 | 0.187 |  |  | 0.097 |  | 25 | 0.204 |  |  | 0.097 |  | 20 | 0.203 |  |  | 0.107 |  | 20 | 0.199 |  |  | 0.107 |  | 25 | 0.209 |  |  | 0.114 |  | 25 | 0.229 |  |  | 0.123 |  | 25 | 0.227 |  |  | 0.118 |  | 25 | 0.23 |  |  | 0.098 |  | 20 | 0.199 |  |  | 0.098 |  | 20 | 0.177 |  |  | 0.107
ПС 14, Т-1 (яч.5) | [11 empty] | 10 | 0.118 |  |  | 0.109 |  | 10 | 0.112 |  |  | 0.096 |  | 10 | 0.111 |  |  | 0.1 |  | 10 | 0.112 |  |  | 0.1 |  | 10 | 0.111 |  |  | 0.104 |  | 10 | 0.111 |  |  | 0.104 |  | 10 | 0.112 |  |  | 0.102 |  | 10 | 0.113 |  |  | 0.1 |  | 10 | 0.111 |  |  | 0.1 |  | 10 | 0.1 |  |  | 0.102 |  | 10 | 0.1 |  |  | 0.101 |  | 10 | 0.115 |  |  | 0.102 |  | 10 | 0.112 |  |  | 0.094 |  | 10 | 0.11 |  |  | 0.091 |  | 10 | 0.11 |  |  | 0.096 |  | 10 | 0.112 |  |  | 0.096 |  | 10 | 0.111 |  |  | 0.097 |  | 10 | 0.108 |  |  | 0.094 |  | 10 | 0.106 |  |  | 0.09 |  | 10 | 0.107 |  |  | 0.094 |  | 10 | 0.106 |  |  | 0.09 |  | 10 | 0.106 |  |  | 0.095 |  | 10 | 0.113 |  |  | 0.104 |  | 10 | 0.111 |  |  | 0.108
ПС 3, Т-1 (яч.6) | [11 empty] | 20 | 0.177 |  |  | 0.162 |  | 20 | 0.169 |  |  | 0.147 |  | 20 | 0.167 |  |  | 0.146 |  | 20 | 0.166 |  |  | 0.146 |  | 20 | 0.162 |  |  | 0.144 |  | 20 | 0.163 |  |  | 0.147 |  | 20 | 0.166 |  |  | 0.145 |  | 20 | 0.165 |  |  | 0.143 |  | 20 | 0.167 |  |  | 0.138 |  | 20 | 0.172 |  |  | 0.142 |  | 20 | 0.167 |  |  | 0.132 |  | 20 | 0.167 |  |  | 0.135 |  | 20 | 0.159 |  |  | 0.124 |  | 20 | 0.167 |  |  | 0.132 |  | 20 | 0.167 |  |  | 0.131 |  | 20 | 0.169 |  |  | 0.133 |  | 20 | 0.167 |  |  | 0.138 |  | 20 | 0.163 |  |  | 0.133 |  | 20 | 0.162 |  |  | 0.131 |  | 20 | 0.163 |  |  | 0.133 |  | 20 | 0.162 |  |  | 0.131 |  | 20 | 0.161 |  |  | 0.131 |  | 20 | 0.166 |  |  | 0.138 |  | 20 | 0.168 |  |  | 0.146
Резерв (яч.7)
ПС 1, Т-2 (яч.8)
ПС 9 (яч.9) | [11 empty] | 15 | 0.114 |  |  | 0.12 |  | 15 | 0.096 |  |  | 0.108 |  | 15 | 0.096 |  |  | 0.114 |  | 15 | 0.084 |  |  | 0.114 |  | 15 | 0.09 |  |  | 0.126 |  | 15 | 0.084 |  |  | 0.114 |  | 15 | 0.108 |  |  | 0.108 |  | 15 | 0.204 |  |  | 0.108 |  | 15 | 0.216 |  |  | 0.126 |  | 15 | 0.216 |  |  | 0.12 |  | 15 | 0.198 |  |  | 0.102 |  | 15 | 0.174 |  |  | 0.108 |  | 15 | 0.15 |  |  | 0.096 |  | 15 | 0.12 |  |  | 0.096 |  | 15 | 0.12 |  |  | 0.09 |  | 15 | 0.114 |  |  | 0.09 |  | 15 | 0.12 |  |  | 0.102 |  | 10 | 0.108 |  |  | 0.09 |  | 10 | 0.108 |  |  | 0.096 |  | 10 | 0.108 |  |  | 0.096 |  | 10 | 0.108 |  |  | 0.09 |  | 15 | 0.12 |  |  | 0.102 |  | 15 | 0.126 |  |  | 0.108 |  | 15 | 0.114 |  |  | 0.12
РУ 12 ввод 1 (яч.10) | [11 empty] | 180 | 1.368 |  |  |  |  | 230 | 2.178 |  |  |  |  | 240 | 2.652 |  |  |  |  | 250 | 1.926 |  |  |  |  | 250 | 2.886 |  |  |  |  | 240 | 1.842 |  |  |  |  | 200 | 2.166 |  |  |  |  | 100 | 2.568 |  |  |  |  | 100 | 1.134 |  |  |  |  | 150 | 0.372 |  |  |  |  | 180 | 0.396 |  |  |  |  | 230 | 1.518 |  |  |  |  | 240 | 2.508 |  |  |  |  | 250 | 2.052 |  |  |  |  | 200 | 1.992 |  |  |  |  | 100 | 2.61 |  |  |  |  | 160 | 1.254 |  |  |  |  | 255 | 2.13 |  |  |  |  | 290 | 2.832 |  |  |  |  | 230 | 1.95 |  |  |  |  | 310 | 3.096 |  |  |  |  | 110 | 1.698 |  |  |  |  | 240 | 2.04 |  |  |  |  | 240 | 2.508
Стройбаза ТП-20 (яч.11)
Резерв (яч.5А)
Резерв (яч.6А)
РУ 16 ввод 1 (яч.7А)
Небаланс по шине 1С 6 кВ | [12 empty] | 6.488 |  |  | 2.923 |  |  | 12.352 |  |  | 4.507 |  |  | 8.674 |  |  | 3.441 |  |  | 11.582 |  |  | 4.37 |  |  | 8.862 |  |  | 3.576 |  |  | 5.883 |  |  | 2.803 |  |  | 6.763 |  |  | 2.722 |  |  | 7.706 |  |  | 2.759 |  |  | 5.117 |  |  | 2.607 |  |  | 3.899 |  |  | 2.259 |  |  | 3.932 |  |  | 2.336 |  |  | 5.954 |  |  | 2.358 |  |  | 7.737 |  |  | 2.691 |  |  | 6.957 |  |  | 2.797 |  |  | 6.881 |  |  | 2.619 |  |  | 7.738 |  |  | 2.628 |  |  | 5.288 |  |  | 2.316 |  |  | 7.103 |  |  | 2.569 |  |  | 8.5 |  |  | 3.05 |  |  | 6.839 |  |  | 2.565 |  |  | 9.204 |  |  | 3.298 |  |  | 6.594 |  |  | 2.405 |  |  | 7.255 |  |  | 2.457 |  |  | 7.897 |  |  | 2.873
2С 6 кВ
В 6 кВ Т№2 2С | [12 empty] | 4.918 |  |  | 2.621 |  |  | 6.793 |  |  | 3.352 |  |  | 4.712 |  |  | 2.596 |  |  | 7.052 |  |  | 3.55 |  |  | 4.392 |  |  | 2.488 |  |  | 4.093 |  |  | 2.318 |  |  | 3.953 |  |  | 2.236 |  |  | 2.135 |  |  | 1.66 |  |  | 2.12 |  |  | 1.559 |  |  | 2.142 |  |  | 1.591 |  |  | 2.239 |  |  | 1.663 |  |  | 2.729 |  |  | 1.76 |  |  | 4.817 |  |  | 2.383 |  |  | 3.992 |  |  | 1.94 |  |  | 4.975 |  |  | 2.351 |  |  | 2.549 |  |  | 1.685 |  |  | 3.409 |  |  | 2.002 |  |  | 4.885 |  |  | 2.567 |  |  | 3.877 |  |  | 2.164 |  |  | 4.504 |  |  | 2.394 |  |  | 3.982 |  |  | 2.063 |  |  | 4.594 |  |  | 2.369 |  |  | 4.352 |  |  | 2.153 |  |  | 3.866 |  |  | 2.138
СВ 6 кВ 2С-1С
БСК-2 (яч.25)
ПС 3, Т-3 (яч.26)
Эл.печь 2 (яч.27) | [5 empty] | 49.1 | 10
Эл.печь 1 (яч.28) | [5 empty] | 49.1 | 10
Посёлок 1 (яч.29) | [11 empty] | 15 | 0.142 |  |  | 0.078 |  | 10 | 0.113 |  |  | 0.063 |  | 10 | 0.109 |  |  | 0.066 |  | 10 | 0.1 |  |  | 0.061 |  | 10 | 0.102 |  |  | 0.066 |  | 10 | 0.152 |  |  | 0.066 |  | 15 | 0.173 |  |  | 0.067 |  | 15 | 0.183 |  |  | 0.067 |  | 10 | 0.169 |  |  | 0.064 |  | 10 | 0.193 |  |  | 0.064 |  | 15 | 0.183 |  |  | 0.064 |  | 15 | 0.179 |  |  | 0.066 |  | 15 | 0.171 |  |  | 0.065 |  | 15 | 0.165 |  |  | 0.066 |  | 10 | 0.151 |  |  | 0.065 |  | 10 | 0.153 |  |  | 0.068 |  | 15 | 0.151 |  |  | 0.069 |  | 15 | 0.164 |  |  | 0.068 |  | 15 | 0.16 |  |  | 0.071 |  | 15 | 0.154 |  |  | 0.069 |  | 20 | 0.167 |  |  | 0.069 |  | 20 | 0.179 |  |  | 0.069 |  | 20 | 0.187 |  |  | 0.071 |  | 20 | 0.184 |  |  | 0.079
Резерв (яч.30)
РУ 12 ввод 2 (яч.31) | [11 empty] | 20 | 0.114 |  |  | 0.198 |  | 20 | 0.114 |  |  | 0.18 |  | 20 | 0.114 |  |  | 0.18 |  | 20 | 0.096 |  |  | 0.168 |  | 20 | 0.096 |  |  | 0.162 |  | 20 | 0.09 |  |  | 0.168 |  | 20 | 0.096 |  |  | 0.168 |  | 20 | 0.102 |  |  | 0.174 |  | 20 | 0.114 |  |  | 0.192 |  | 20 | 0.126 |  |  | 0.246 |  | 20 | 0.138 |  |  | 0.27 |  | 20 | 0.138 |  |  | 0.252 |  | 20 | 0.138 |  |  | 0.258 |  | 20 | 0.132 |  |  | 0.216 |  | 20 | 0.126 |  |  | 0.168 |  | 20 | 0.12 |  |  | 0.186 |  | 15 | 0.132 |  |  | 0.282 |  | 15 | 0.126 |  |  | 0.264 |  | 15 | 0.108 |  |  | 0.228 |  | 15 | 0.114 |  |  | 0.234 |  | 15 | 0.114 |  |  | 0.222 |  | 15 | 0.114 |  |  | 0.234 |  | 15 | 0.108 |  |  | 0.204 |  | 15 | 0.096 |  |  | 0.162
ПС 3, Т-2 (яч.32) | [11 empty] | 15 | 0.133 |  |  | 0.166 |  | 15 | 0.14 |  |  | 0.181 |  | 15 | 0.136 |  |  | 0.171 |  | 15 | 0.14 |  |  | 0.182 |  | 15 | 0.132 |  |  | 0.168 |  | 15 | 0.132 |  |  | 0.169 |  | 15 | 0.128 |  |  | 0.165 |  | 15 | 0.131 |  |  | 0.171 |  | 15 | 0.13 |  |  | 0.16 |  | 15 | 0.131 |  |  | 0.165 |  | 15 | 0.13 |  |  | 0.159 |  | 15 | 0.129 |  |  | 0.157 |  | 15 | 0.123 |  |  | 0.14 |  | 15 | 0.129 |  |  | 0.16 |  | 15 | 0.122 |  |  | 0.142 |  | 15 | 0.126 |  |  | 0.151 |  | 15 | 0.124 |  |  | 0.148 |  | 15 | 0.132 |  |  | 0.164 |  | 15 | 0.135 |  |  | 0.17 |  | 15 | 0.129 |  |  | 0.163 |  | 15 | 0.125 |  |  | 0.154 |  | 15 | 0.128 |  |  | 0.16 |  | 15 | 0.126 |  |  | 0.15 |  | 15 | 0.13 |  |  | 0.159
Резерв (яч.48)
Резерв (яч.49)
Посёлок 4 (яч.50)
Скважина 2 (яч.51) | [11 empty] | 30 | 0.204 |  |  | 0.111 |  | 20 | 0.174 |  |  | 0.105 |  | 20 | 0.168 |  |  | 0.118 |  | 20 | 0.156 |  |  | 0.106 |  | 20 | 0.156 |  |  | 0.117 |  | 20 | 0.155 |  |  | 0.114 |  | 20 | 0.192 |  |  | 0.112 |  | 20 | 0.203 |  |  | 0.116 |  | 20 | 0.22 |  |  | 0.098 |  | 20 | 0.212 |  |  | 0.093 |  | 20 | 0.222 |  |  | 0.096 |  | 20 | 0.229 |  |  | 0.099 |  | 20 | 0.229 |  |  | 0.092 |  | 20 | 0.25 |  |  | 0.092 |  | 20 | 0.239 |  |  | 0.096 |  | 20 | 0.242 |  |  | 0.104 |  | 25 | 0.23 |  |  | 0.103 |  | 25 | 0.238 |  |  | 0.098 |  | 25 | 0.252 |  |  | 0.111 |  | 30 | 0.269 |  |  | 0.113 |  | 30 | 0.281 |  |  | 0.115 |  | 35 | 0.317 |  |  | 0.104 |  | 30 | 0.315 |  |  | 0.106 |  | 30 | 0.263 |  |  | 0.106
РУ 15 ввод 2 (яч.43) | [11 empty] | 280 | 3.282 |  |  | 1.47 |  | 380 | 5.292 |  |  | 2.256 |  | 400 | 3.258 |  |  | 1.434 |  | 400 | 5.634 |  |  | 2.448 |  | 370 | 3.006 |  |  | 1.344 |  | 350 | 2.652 |  |  | 1.2 |  | 30 | 2.364 |  |  | 1.122 |  | 30 | 0.45 |  |  | 0.51 |  | 40 | 0.378 |  |  | 0.48 |  | 240 | 0.384 |  |  | 0.48 |  | 280 | 0.438 |  |  | 0.492 |  | 380 | 0.912 |  |  | 0.576 |  | 400 | 3.012 |  |  | 1.29 |  | 370 | 2.232 |  |  | 0.894 |  | 350 | 3.228 |  |  | 1.356 |  | 30 | 0.774 |  |  | 0.564 |  | 215 | 1.62 |  |  | 0.804 |  | 315 | 3.102 |  |  | 1.428 |  | 255 | 2.076 |  |  | 1.002 |  | 210 | 2.64 |  |  | 1.254 |  | 265 | 2.088 |  |  | 0.942 |  | 205 | 2.622 |  |  | 1.254 |  | 295 | 2.388 |  |  | 1.038 |  | 295 | 2.094 |  |  | 1.05
Посёлок 5 (яч.45) | [11 empty] | 30 | 0.26 |  |  | 0.1 |  | 25 | 0.221 |  |  | 0.087 |  | 25 | 0.206 |  |  | 0.095 |  | 25 | 0.209 |  |  | 0.09 |  | 25 | 0.212 |  |  | 0.098 |  | 25 | 0.217 |  |  | 0.096 |  | 25 | 0.259 |  |  | 0.096 |  | 25 | 0.288 |  |  | 0.099 |  | 30 | 0.31 |  |  | 0.093 |  | 30 | 0.317 |  |  | 0.094 |  | 25 | 0.328 |  |  | 0.098 |  | 25 | 0.312 |  |  | 0.099 |  | 25 | 0.303 |  |  | 0.096 |  | 25 | 0.296 |  |  | 0.094 |  | 25 | 0.301 |  |  | 0.094 |  | 25 | 0.296 |  |  | 0.105 |  | 35 | 0.311 |  |  | 0.102 |  | 35 | 0.304 |  |  | 0.098 |  | 35 | 0.317 |  |  | 0.104 |  | 35 | 0.312 |  |  | 0.1 |  | 35 | 0.317 |  |  | 0.098 |  | 35 | 0.322 |  |  | 0.091 |  | 35 | 0.325 |  |  | 0.093 |  | 35 | 0.295 |  |  | 0.099
Резерв (яч.46)
РУ 16 ввод 2 (яч.47) | [11 empty] | 15 | 0.108 |  |  | 0.079 |  | 15 | 0.1 |  |  | 0.065 |  | 15 | 0.094 |  |  | 0.079 |  | 15 | 0.094 |  |  | 0.072 |  | 15 | 0.101 |  |  | 0.083 |  | 15 | 0.101 |  |  | 0.079 |  | 15 | 0.115 |  |  | 0.079 |  | 15 | 0.126 |  |  | 0.083 |  | 15 | 0.126 |  |  | 0.068 |  | 15 | 0.122 |  |  | 0.061 |  | 15 | 0.144 |  |  | 0.086 |  | 15 | 0.158 |  |  | 0.115 |  | 15 | 0.151 |  |  | 0.09 |  | 15 | 0.126 |  |  | 0.061 |  | 15 | 0.126 |  |  | 0.058 |  | 15 | 0.14 |  |  | 0.097 |  | 15 | 0.137 |  |  | 0.076 |  | 15 | 0.126 |  |  | 0.061 |  | 15 | 0.13 |  |  | 0.061 |  | 15 | 0.13 |  |  | 0.065 |  | 15 | 0.126 |  |  | 0.065 |  | 15 | 0.137 |  |  | 0.061 |  | 15 | 0.148 |  |  | 0.068 |  | 15 | 0.119 |  |  | 0.068
ПС 7 (яч.34)
Гидроузел 2 (яч.35) | [11 empty] | 20 | 0.201 |  |  | 0.116 |  | 20 | 0.201 |  |  | 0.115 |  | 20 | 0.201 |  |  | 0.117 |  | 20 | 0.201 |  |  | 0.116 |  | 20 | 0.201 |  |  | 0.118 |  | 20 | 0.201 |  |  | 0.117 |  | 20 | 0.201 |  |  | 0.117 |  | 20 | 0.2 |  |  | 0.117 |  | 20 | 0.2 |  |  | 0.113 |  | 20 | 0.2 |  |  | 0.112 |  | 20 | 0.201 |  |  | 0.112 |  | 20 | 0.201 |  |  | 0.112 |  | 20 | 0.201 |  |  | 0.111 |  | 20 | 0.202 |  |  | 0.112 |  | 20 | 0.201 |  |  | 0.112 |  | 20 | 0.202 |  |  | 0.114 |  | 20 | 0.201 |  |  | 0.113 |  | 20 | 0.201 |  |  | 0.112 |  | 20 | 0.201 |  |  | 0.113 |  | 20 | 0.201 |  |  | 0.113 |  | 20 | 0.201 |  |  | 0.113 |  | 20 | 0.201 |  |  | 0.112 |  | 20 | 0.201 |  |  | 0.113 |  | 20 | 0.201 |  |  | 0.114
ПС 14, Т-2 (яч.36) | [11 empty] | 10 | 0.16 |  |  | 0.101 |  | 10 | 0.158 |  |  | 0.103 |  | 10 | 0.162 |  |  | 0.11 |  | 10 | 0.158 |  |  | 0.104 |  | 10 | 0.154 |  |  | 0.103 |  | 10 | 0.147 |  |  | 0.093 |  | 10 | 0.148 |  |  | 0.095 |  | 15 | 0.15 |  |  | 0.099 |  | 15 | 0.152 |  |  | 0.108 |  | 15 | 0.129 |  |  | 0.107 |  | 10 | 0.135 |  |  | 0.113 |  | 10 | 0.148 |  |  | 0.111 |  | 10 | 0.127 |  |  | 0.086 |  | 10 | 0.134 |  |  | 0.094 |  | 10 | 0.158 |  |  | 0.104 |  | 10 | 0.163 |  |  | 0.116 |  | 15 | 0.175 |  |  | 0.114 |  | 15 | 0.147 |  |  | 0.107 |  | 15 | 0.137 |  |  | 0.1 |  | 15 | 0.154 |  |  | 0.091 |  | 15 | 0.152 |  |  | 0.093 |  | 15 | 0.164 |  |  | 0.112 |  | 15 | 0.148 |  |  | 0.108 |  | 15 | 0.13 |  |  | 0.1
Резерв (яч.37)
Ключи (яч.38) | [11 empty] | 30 | 0.273 |  |  | 0.179 |  | 30 | 0.245 |  |  | 0.169 |  | 25 | 0.229 |  |  | 0.188 |  | 25 | 0.212 |  |  | 0.172 |  | 25 | 0.2 |  |  | 0.188 |  | 25 | 0.206 |  |  | 0.185 |  | 30 | 0.245 |  |  | 0.183 |  | 30 | 0.274 |  |  | 0.189 |  | 25 | 0.288 |  |  | 0.149 |  | 25 | 0.297 |  |  | 0.144 |  | 25 | 0.29 |  |  | 0.143 |  | 25 | 0.295 |  |  | 0.145 |  | 30 | 0.317 |  |  | 0.134 |  | 30 | 0.299 |  |  | 0.133 |  | 30 | 0.284 |  |  | 0.136 |  | 30 | 0.3 |  |  | 0.156 |  | 30 | 0.298 |  |  | 0.158 |  | 30 | 0.307 |  |  | 0.15 |  | 35 | 0.327 |  |  | 0.165 |  | 40 | 0.367 |  |  | 0.166 |  | 40 | 0.382 |  |  | 0.164 |  | 40 | 0.379 |  |  | 0.15 |  | 40 | 0.374 |  |  | 0.168 |  | 40 | 0.315 |  |  | 0.169
ПС 13, Т-2 (яч.39) | [11 empty] | 1 | 0.014 |  |  | 0.029 |  | 1 | 0.013 |  |  | 0.028 |  | 1 | 0.014 |  |  | 0.03 |  | 1 | 0.013 |  |  | 0.028 |  | 1 | 0.014 |  |  | 0.032 |  | 1 | 0.014 |  |  | 0.031 |  | 1 | 0.014 |  |  | 0.03 |  | 1 | 0.016 |  |  | 0.031 |  | 1 | 0.014 |  |  | 0.027 |  | 1 | 0.014 |  |  | 0.025 |  | 1 | 0.014 |  |  | 0.025 |  | 1 | 0.014 |  |  | 0.025 |  | 1 | 0.014 |  |  | 0.024 |  | 1 | 0.014 |  |  | 0.024 |  | 1 | 0.014 |  |  | 0.024 |  | 1 | 0.015 |  |  | 0.027 |  | 1 | 0.015 |  |  | 0.026 |  | 1 | 0.014 |  |  | 0.026 |  | 1 | 0.014 |  |  | 0.026 |  | 1 | 0.014 |  |  | 0.027 |  | 1 | 0.014 |  |  | 0.026 |  | 1 | 0.014 |  |  | 0.026 |  | 1 | 0.013 |  |  | 0.027 |  | 1 | 0.014 |  |  | 0.027
Резерв (яч.40)
ТСН-2 (яч.41)
Небаланс по шине 2С 6 кВ | [12 empty] | 9.809 |  |  | 5.248 |  |  | 13.564 |  |  | 6.704 |  |  | 9.403 |  |  | 5.184 |  |  | 14.065 |  |  | 7.097 |  |  | 8.766 |  |  | 4.967 |  |  | 8.16 |  |  | 4.636 |  |  | 7.888 |  |  | 4.47 |  |  | 4.258 |  |  | 3.316 |  |  | 4.221 |  |  | 3.111 |  |  | 4.267 |  |  | 3.182 |  |  | 4.462 |  |  | 3.321 |  |  | 5.444 |  |  | 3.517 |  |  | 9.603 |  |  | 4.769 |  |  | 7.971 |  |  | 3.886 |  |  | 9.925 |  |  | 4.706 |  |  | 5.08 |  |  | 3.373 |  |  | 6.803 |  |  | 3.997 |  |  | 9.746 |  |  | 5.143 |  |  | 7.734 |  |  | 4.315 |  |  | 8.988 |  |  | 4.789 |  |  | 7.949 |  |  | 4.124 |  |  | 9.171 |  |  | 4.742 |  |  | 8.685 |  |  | 4.299 |  |  | 7.707 |  |  | 4.271
Небаланс по шинам 6 кВ | [12 empty] | 16.297 |  |  | 8.171 |  |  | 25.916 |  |  | 11.211 |  |  | 18.077 |  |  | 8.625 |  |  | 25.647 |  |  | 11.467 |  |  | 17.628 |  |  | 8.543 |  |  | 14.043 |  |  | 7.439 |  |  | 14.651 |  |  | 7.192 |  |  | 11.964 |  |  | 6.075 |  |  | 9.338 |  |  | 5.718 |  |  | 8.166 |  |  | 5.441 |  |  | 8.394 |  |  | 5.657 |  |  | 11.398 |  |  | 5.875 |  |  | 17.34 |  |  | 7.46 |  |  | 14.928 |  |  | 6.683 |  |  | 16.806 |  |  | 7.325 |  |  | 12.818 |  |  | 6.001 |  |  | 12.091 |  |  | 6.313 |  |  | 16.849 |  |  | 7.712 |  |  | 16.234 |  |  | 7.365 |  |  | 15.827 |  |  | 7.354 |  |  | 17.153 |  |  | 7.422 |  |  | 15.765 |  |  | 7.147 |  |  | 15.94 |  |  | 6.756 |  |  | 15.604 |  |  | 7.144
Замер провёл: