## Таб.22
Таблица 22
Информация о трансформаторных и иных подстанциях с установленными силовыми трансформаторами (автотрансформаторами), находящихся во владении территориальной сетевой организации
ПАО "Ключевский завод ферросплавов"
на срок неменее долгосрочного периода регулирования
2018-2022 гг
(долгосрочный период регулирования)
расположенных и используемых для осуществления регулируемой деятельности а административных границах Свердловской области
N п/п | Объект, в котором установлен трансформатор (ПС, ТП) | Наименование муниципального образования, на территории которого расположен объект | Тип трансформатора | Номинальная мощность трансформатора, МВА | Документ, подтверждающий право владения трансформаторными и иными подстанциями с установленными силовыми трансформаторами (автотрансформаторами)
[5 empty] | Основание владения (собственность, аренда, хоз. ведение, прочее) | Наименование документа | Реквизиты (номер, дата) | Дата начала действия документа (ДД.ММ.ГГГГ) | Дата окончания действия документа (ДД.ММ.ГГГГ) | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | КЗФ, ТП№5 (ЛЭП-6кВ, ЖДЦ-1) | Белоярский городской округ | ТМ-400 | 0.8 | собст-ть | инв.карточка учета ОС | №21 | 1994-07-01 | по наст.время | 2 шт. (инв.№ 0800022, 0800023
2 | ЭЭЦ | Сысертский городской округ | ТМ-160 | 0.16 | собст-ть | инв.карточка учета ОС | №61 | 1982-12-01 | по наст.время | инв.№0800292
3 | ЭЭЦ | Сысертский городской округ | ТМ-1000 | 2 | собст-ть | инв.карточка учета ОС | №59 | 1982-12-01 | по наст.время | 2 шт. (инв.№ 0800289, 0800290)
4 | КЗФ, ГПП-110/35/6кВ (ОРУ-110) | Сысертский городской округ | ТДТН-25000 | 25 | собст-ть | инв.карточка учета ОС | №28 | 1977-10-01 | по наст.время | инв.№0800213
5 | КЗФ, ТП №9 | Сысертский городской округ | ТМ-630 | 0.63 | собст-ть | инв.карточка учета ОС | №62 | 1971-06-01 | по наст.время | инв.№0800294
6 | ЭЭЦ | Сысертский городской округ | ТСМА-100 | 0.1 | собст-ть | инв.карточка учета ОС | №16 | 1965-06-01 | по наст.время | инв.№0800203
7 | КЗФ, ТП №10 (КЛ, ввод №1) | Сысертский городской округ | ТМ-630 | 0.63 | собст-ть | инв.карточка учета ОС | №19 | 1971-06-01 | по наст.время | инв.№0800206
8 | КЗФ, ТП-Береговая насосная (ВЛ-6 кВ, ввод №1) | Сысертский городской округ | ТМ-320 | 0.32 | собст-ть | инв.карточка учета ОС | №15 | 1963-12-01 | по наст.время | инв.№0800202
9 | КЗФ, ТП №10 (КЛ, ввод №2) | Сысертский городской округ | ТМ-630 | 0.63 | собст-ть | инв.карточка учета ОС | №14 | 1970-04-01 | по наст.время | инв.№0800201
10 | КЗФ, ГПП-110/35/6кВ (тр-р собст.нужд п/ст) | Сысертский городской округ | ТМ-100 | 0.1 | собст-ть | инв.карточка учета ОС | №40 | 1957-12-01 | по наст.время | инв.№0800225
11 | КЗФ, ГПП-110/35/6кВ (тр-р собст.нужд п/ст) | Сысертский городской округ | ТСМА-100 | 0.1 | собст-ть | инв.карточка учета ОС | №17 | 1965-06-01 | по наст.время | инв.№0800204
12 | КЗФ, ТП №14 (КЛ, ввод №1) | Сысертский городской округ | ТМ-1000 | 1 | собст-ть | инв.карточка учета ОС | № б/н | 1956-12-01 | по наст.время | инв.№0800222
13 | ЭЭЦ | Сысертский городской округ | ТСМА-160 | 0.16 | собст-ть | инв.карточка учета ОС | №6 | 1967-06-01 | по наст.время | инв.№0800195
14 | ЭЭЦ | Сысертский городской округ | ТМ-1000 | 1 | собст-ть | инв.карточка учета ОС | №38 | 1956-12-01 | по наст.время | инв.№0800220
15 | КЗФ, ТП-Береговая насосная (ВЛ-6 кВ, ввод №2) | Сысертский городской округ | ТСМА-180 | 0.16 | собст-ть | инв.карточка учета ОС | №37 | 1964-07-01 | по наст.время | инв.№0800219
16 | ЭЭЦ | Сысертский городской округ | ТСМА-100 | 0.1 | собст-ть | инв.карточка учета ОС | №18 | 1956-12-01 | по наст.время | инв.№0800205
17 | ЭЭЦ | Сысертский городской округ | ТМ-1000 | 1 | собст-ть | инв.карточка учета ОС | №7 | 1965-06-01 | по наст.время | инв.№0800196
18 | КЗФ, ГПП-110/35/6кВ (ОРУ-110) | Сысертский городской округ | ТДТН-25000 | 25 | собст-ть | инв.карточка учета ОС | №42 | 1978-05-01 | по наст.время | инв.№0800227
19 | ЭЭЦ | Сысертский городской округ | ТМ-160 | 0.16 | собст-ть | инв.карточка учета ОС | №63 | 1984-03-01 | по наст.время | инв.№0800295
20 | КЗФ, ТП №14 (КЛ, ввод №2) | Сысертский городской округ | ТМ-1000 | 1 | собст-ть | инв.карточка учета ОС | №65 | 1985-12-01 | по наст.время | инв.№0800297
21 | ЭЭЦ | Сысертский городской округ | КТПМ-72-М | 0.4 | собст-ть | инв.карточка учета ОС | №35 | 1976-03-01 | по наст.время | инв.№0800218
22 | КЗФ, ТП№17 (ЛЭП-6кВ, ЖДЦ-2) | Белоярский городской округ | КТП-630 (2 шт.) | 0.63 | собст-ть | инв.карточка учета ОС | №30 | 1978-11-01 | по наст.время | инв.№0800214
|  |  | ИТОГО: | 56
Исполнительный директор |  |  | Н.В. Кузьмин
(подпись)
место для печати
Главный энергетик |  |  | С.Ю. Ничков
(подпись)

## Таб.23
Таблица 23
Информация о линиях электропередачи (ЛЭП)*, находящихся во владении территориальной сетевой организации
ПАО "Ключевский завод ферросплавов"
на срок не менее долгосрочного периода регулирования
2018-2022гг
расположенных и используемых для осуществления регулируемой деятельности в административных границах Свердловской области
N п/п | Диспетчерское наименование ЛЭП | Наименование муниципального образования, на территории которого расположен объект | Ссылка на "N п/п" таблицы N 22 объекта (ПС, ТП), к которому непосредственно присоединена ЛЭП | Тип ЛЭП (воздушная, кабельная) | Проектный номинальный класс напряжения | Протяженность ЛЭП по трассе, км |  | Документ, подтверждающий право владения ЛЭП
[6 empty] | всего (км) | в т.ч. трехфазных участков ЛЭП ** (км) | Основание владения (собственность, аренда, хоз. ведение, прочее) | Наименование документа | Реквизиты (номер, дата) | Дата начала действия документа (ДД.ММ.ГГГГ) | Дата окончания действия документа (ДД.ММ.ГГГГ) | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Колюткино-Ключи №1 | Сысертский городской округ | п/п №4 | воздушная | 110 | 0.07 | 0.07 | собственность | инв.карточка учета | №28 | 1975-10-01 | по наст.время | инв.№0800213
2 | Колюткино-Ключи №2 | Сысертский городской округ | п/п №18 | воздушная | 110 | 0.07 | 0.07 | собственность | инв.карточка учета | №42 | 1977-05-01 | по наст.время | инв.№0800227
3 | Пункт захоронения радиоактивных отходов | Сысертский городской округ | п/п №2 | воздушная | 6 | 1.3 | 1.3 | собственность | св-во право собст-ти | 66АД 172661 | 2010-03-31 | по наст.время
4 | Водогрейная котельная (п/ст 13) | Сысертский городской округ | п/п №12, 14 | кабельная | 6 | 1.06 | 1.06 | собственность | инв.карточка учета | №17 | 1974-12-01 | по наст.время | инв.№1100014
5 | Линия кабельная (п/ст 8, Фабрика) | Сысертский городской округ | п/п №10 | кабельная | 6 | 0.132 | 0.132 | собственность | инв.карточка учета | №18 | 1971-12-01 | по наст.время | инв.№1100016
6 | ЖДЦ-Колюткино №1 | Сысертский городской округ | п/п №5 | воздушная | 6 | 1.8 | 1.8 | собственность | инв.карточка учета | №37 | 1992-10-13 | по наст.время | инв.№1100021
7 | ЖДЦ-Колюткино №2 | Сысертский городской округ, Белоярский район | п/п №3 | воздушная | 6 | 16 | 16 | собственность | св-во право собст-ти | 66АД 172660 | 2010-03-31 | по наст.время
8 | Кабельные сети цех №5 | Сысертский городской округ | п/п №7, 17 | кабельная | 6 | 13.522 | 13.522 | собственность | инв.карточка учета | №15 | 1978-11-01 | по наст.время | инв.№1100013
9 | Воздушные линии | Сысертский городской округ | п/п №19, 21 | воздушная | 0.4 | 4.3 | 4.3 | собственность | св-во право собст-ти | 66АБ 374570 | 2004-06-17 | по наст.время
10 | Кабельные линии | Сысертский городской округ | п/п №1, 20,22 | кабельная | 6 | 7.642 | 7.642 | собственность | св-во право собст-ти |  |  | по наст.время
...
[5 empty] | ИТОГО: | 45.896
[5 empty] | ВЛ ВН | 0.14
СН1
[5 empty] | СН2 | 23.4
НН
КЛ ВН
СН1
[5 empty] | СН2 | 22.356
НН
|  | Исполнительный директор |  |  | Н.В. Кузьмин
(подпись)
место для печати
|  | Главный энергетик |  |  | С.Ю. Ничков
(подпись)